南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测

比选文件

比选人：南宁兴邕城市更新有限责任公司

2025年 5 月

目录

第一章比选公告	4

第二章比选申请须知	6

第三章 合同条款及格式	21

第四章 比选申请文件格式	54

第五章评分办法	74

第六章图纸	86

# 第一章比选公告

南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测比选公告

1.比选条件

本比选项目南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测比选人为南宁兴邕城市更新有限责任公司，比选项目资金来源为财政资金。

- 项目概况与比选范围

项目名称：南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测

建设地点：南宁市江南区。

建设规模：本项目占地面积约为14069.11㎡，基坑开挖深度最深约为6.5米。

服务内容：基坑监测、基坑支护结构检测（含见证取样）等，具体检测内容详见施工图纸。

上限控制价：含税上限控制价总价为人民币501540.00元。

服务期限：合同签订之日起至本工程全部验收合格后3个月并完成结算之日止。

3.比选申请人资格要求

3.1 比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。

3.2本次比选要求比选申请人须（1）取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次比选要求资质证书具有：见证取样检测、地基基础工程检测；（2）具备省级及以上质量技术监督部门或市场监督管理部门或其他政府主管机构颁发的检验检测机构资质认定证书；（3）具有工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。

3.3比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。

3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。

3.5业绩条件：比选申请人自2022年1月1日至今承接过1个单项合同金额35万元及以上包含基坑监测内容的建筑工程检测项目。

3.6本次比选不接受联合体申请。

4.资格审查方式

本项目对比选申请人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的比选申请人才有可能被授予合同。

5.比选文件的获取

5.1比选文件获取：

本项目不发放纸质文件，请各比选申请人自行网上下载。下载网址：南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://www.nngddc.com)，采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）。

注：比选申请人如未完整下载相关文件，或由于未及时关注比选文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响比选申请的，其责任由比选申请人自行承担。

6.比选申请截止时间和地点

6.1比选申请文件须密封后于2025年6月3日当日 9 时30 分（北京时间）前递交，递交地点在广西南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座907招采管理中心；

6.2逾期送达的或者未送达指定地点或者未按比选文件要求密封的比选申请文件将被拒绝。

6.3比选申请文件必须由比选申请人法定代表人或其授权代表递交，否则比选人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://www.nngddc.com)，采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）发布。

8.联系方式

比 选 人：南宁兴邕城市更新有限责任公司

地    址：南宁市青秀区凤岭北路111号

邮    编：530022

联 系 人： 杨工

电    话：：0771-5522035

传真：

电子邮件：

# 第二章比选申请须知

比选申请须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选人 | 名称：南宁兴邕城市更新有限责任公司 地址：南宁市青秀区凤岭北路111号 联系人：杨工 联系电话： 0771-5522035 |
| 1.2 | 项目名称 | 南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测 |
| 1.3 | 项目编号 | 无 |
| 1.4 | 建设地点 | 南宁市江南区 |
| 1.5 | 建设规模 | 本项目占地面积约为14069.11㎡，基坑开挖深度最深约为6.5米。 |
| 1.4 | 比选范围 | 基坑监测、基坑支护结构检测（含见证取样）等，具体检测内容详见施工图纸。 |
| 1.6 | 工期 | 合同签订之日起至本工程全部验收合格后3个月并完成结算之日止。 |
| 1.7 | 质量要求 | 工程检测质量符合按国家、省、市现行规范、标准和采购单位的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对招标人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚标准。 |
| 1.8 | 成果要求 | 检测、监测报告等。 |
| 1.9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.10 | 上限控制价 | 上限控制价：含税人民币501540.00元。比选申请报价高于上限控制价（或分项上限控制价）的比选申请文件将按否决比选申请处理。 |
| 2.1 | 比选申请人应具备的资格条件 | 1.比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织； 2.本次比选要求比选申请人须（1）取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次比选要求资质证书具有：见证取样检测、地基基础工程检测；（2）具备省级及以上质量技术监督部门或市场监督管理部门或其他政府主管机构颁发的检验检测机构资质认定证书；（3）具有工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力；具有合法的经营资格及独立承担民事责任的能力。 3.比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况； 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。 5.业绩条件：比选申请人自2022年1月1日至今承接过1个单项合同金额35万元及以上包含基坑监测内容的建筑工程检测项目。 6.本次比选不接受联合体申请。 |
| 3.1 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 对比选文件提出疑问的截止时间：采购公告发布后的前3日。比选申请人不在规定期限内提出，比选人有权不予答复，或答复后比选申请截止时间由比选人确定是否顺延。 形式：书面为准（加盖比选申请人法人单位公章，电子扫描件有效） |
|  | 比选文件澄清发布方式 | 在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://www.nngddc.com)发布 |
|  | 比选申请人确认收到澄清的方式 | 不需要确认。澄清文件在发布公告的网站上发布之日起，视为比选申请人已收到该澄清。比选申请人未及时关注比选人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由比选申请人自行负责。 |
| 3.2 | 构成比选申请文件的组成 | 比选申请文件组成部分：资格审查文件、价格文件、技术文件 资格审查文件 （1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书，格式见A2），法定代表人及被授权人身份证复印件； （2）比选申请人有效的营业执照、资质证书、认定证书等复印件； （3）承诺书（格式见A3）； （4）项目类似业绩表（A4） （5）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）； 价格文件 （1）比选申请报价表（格式见B1）； （2）比选申请函（格式见B2）； （3）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 技术文件 （1）技术响应表（格式见C1）； （2）商务响应表（格式见C2）； （3）项目人员配置（格式见C3）； （4）技术服务方案（投标人自行编制，格式见C4）； （5）质量控制方案（投标人自行编制，格式见C5）； （6）进度控制方案（投标人自行编制，格式见C6）； （7）业绩：比选申请人自2022年1月1日至今承接过1个单项合同金额35万元及以上包含基坑监测内容的建筑工程检测项目，业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书，提供复印件加盖比选申请人公章，原件备查；所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（格式见C7）； （8）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）； |
| 3.3 | 比选申请报价 | 本项目采用不含税报价进行商务评审，含税报价为合同暂定价，本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。 |
| 3.4 | 比选申请保证金 | 不要求递交比选申请保证金 |
| 3.5 | 比选申请有效期 | 自比选申请截止时间起90天 |
| 3.6 | 比选申请文件副本份数 | 纸质版本正本1份，副本4份，并同时递交比选申请文件电子版（电子版要求见本表第37.5项）。 |
| 3.7 | 比选申请截止时间 | 2025年6月3日 9时 30分 |
|  | 递交比选申请文件地点 | 单位：南宁轨道地产集团有限责任公司 地址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座907招采管理中心 |
| 3.8 | 评审方法 | 综合评分法（评审价以不含税总报价为基准） |
| 3.9 | 放弃中选人资格 | 按比选申请须知第40点执行 |
| 3.10 | 履约担保 | 履约担保的金额：无 履约担保的形式：无； |
| 4.1 | 需要补充的其他内容 | 1.比选申请人在递交纸质比选申请文件时，同时递交比选申请文件电子版。 2.比选申请文件电子版内容：资格审查文件、价格文件和技术文件。 3.比选申请文件电子版份数：1份。 4.比选申请文件电子版形式：每份包括office版本或WPS版本的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)和盖章后的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)正本的PDF版本扫描件。保存介质：U盘。 5.比选申请文件电子版密封方式：比选申请文件电子版与纸质版比选申请文件一并装入比选申请文件袋中。 |
|  |  | 1.本比选文件中描述比选申请人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用比选申请人法定主体行为名称制作的印章，除本比选文件有特殊规定外，比选申请人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、比选申请专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本比选文件中描述比选申请人的“签字”是指比选申请人的法定代表人或被授权人亲自在比选文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 1.本项目比选文件的最终解释权归比选人。 |
|  | 其他 | 中选单位如放弃中选资格，则比选人有权将其列入不良行为记录名单、三年内禁止其参加比选人的任何采购活动。 |

一、说明

1. 项目说明

1.1 比选人：详见比选申请须知前附表。

1.2 项目名称：详见比选申请须知前附表。

1.3 项目编号：详见比选申请须知前附表。

1.4比选范围：详见比选申请须知前附表。

1.5合同期：详见比选申请须知前附表。

1.6 资金来源情况：详见比选申请须知前附表。

1.7上限控制价：详见比选申请须知前附表。

2. 定义

本比选文件使用的下列词汇具有如下规定的意义。

2.1 “比选人”系指提出比选采购项目的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本比选文件中比选人是指南宁兴邕城市更新有限责任公司。如无特别说明本比选文件中的“采购方、业主、甲方和比选人”均指：南宁兴邕城市更新有限责任公司。

2.2 “比选申请人”系指响应比选、参加比选申请竞争的法人或其他组织。

2.3“服务”系指比选文件规定比选申请人须承担的一切合同标的内容及配套工作。

2.4比选申请文件电子版形式：每份包括office版本或WPS版本的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)和盖章后的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)正本的PDF版本扫描件。保存介质：U盘。

2.5“书面形式”系指打字或印刷的函件，包括传真、电报等。

2.6“日”、“天”系指日历天。

2.7“保质期”系指质量三包的期限。

3. 比选申请人应具备的资格条件

3.1 详见比选申请须知前附表。

3.2 比选申请人不得存在以下情况之一，否则其比选申请将被否决：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）处于被责令停业，或比选申请资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；

（3）有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请；

（5）比选申请人向比选人或评审委员会成员以行贿的手段谋取中选的；

（6）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）在比选申请文件中提供虚假文件或资料的。

4. 比选申请费用

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

二、比选文件

5. 比选文件构成

5.1 比选文件包括下列内容：

- 比选公告

- 比选申请人须知

- 合同条款及格式

- 比选申请文件格式

- 评分办法

5.2 比选申请人应认真检阅比选文件中所有的章节、条款、格式、图纸、附表和附件等。如果在收到比选文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向比选人提出，由此导致的比选申请失误，其责任由比选申请人自负。

5.3 比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都作出实质性响应是比选申请人的风险，并可能导致其比选申请被否决。比选申请人在比选申请文件中提出的对比选文件的要求带有限制性的理解或注释将被视为没有全面响应比选文件的要求。

6.比选文件的澄清

6.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，应在比选申请须知前附表所规定的时间及形式向比选人提出。

6.2 比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，应在比选申请须知前附表所规定的时间之前，以书面形式通知比选人，同时以发电子邮件的形式提供电子版本文件。否则，比选人有权有权不予答复，或答复后比选文件递交截止时间由比选人确定是否顺延。比选人将根据比选申请人的书面澄清要求进行澄清答复，答复的方式及比选申请人确认的方式详见比选申请须知前附表，比选人只答复与比选文件内容有关的问题，并有权对任何与比选文件无关的问题不作回答。

7. 比选文件的补遗或修改

7.1 在比选申请截止期前，无论出于何种原因，比选人可以主动或应比选申请人澄清要求对比选文件进行必要的补遗或修改。

7.2 比选文件的补遗或修改通知是比选文件的组成部分，补充比选文件在南宁轨道地产集团有限责任公司官网上发布之日起，视为比选申请人已收到该补充比选文件。比选申请人未及时关注南宁轨道地产集团有限责任公司官网上发布的补充比选文件造成的损失，由比选申请人自行负责。

7.3 当后发的补遗或修改通知与原比选文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

7.4 为使比选申请人准备比选申请时有充分时间对比选文件的补遗或修改部分进行研究，比选人可适当推迟比选申请截止时间。

三、比选申请文件的编制

8. 编制要求

比选申请人应认真阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供比选申请文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其比选申请对比选文件作出实质性响应，否则，其比选申请将被否决。

- 比选申请语言及计量单位

9.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就比选申请交换的文件和来往信件应以简体中文书写，同时允许比选申请文件附有英文版作为参考。如中文版本与英文版本有不同的解释时，以中文版本的解释为准。比选申请人提交的支持文件和印制的文献可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译。

9.2 除在比选文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 比选申请文件组成

10.1 比选申请文件应提供足够、准确和真实的信息，以供评审委员会判断比选申请人是否具备承担本项目的能力。比选申请人递交的比选申请文件组成详见比选申请须知前附表。

10.2资格审查文件和技术文件不得透露有关报价的任何信息，否则其比选申请将被否决。

11. 比选申请文件格式

11.1 比选申请人应按本比选申请须知第10条的内容与要求和提供的格式编写其比选申请文件，比选申请人不得缺少或留空任何比选文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2 比选申请人应将比选申请文件按本比选申请须知第10条规定的顺序编排、编制目录、逐页标注连续页码、并装订成册，各分册前须有分册目录。

11.3 比选申请文件的规格：统一为A4印刷本，纸质封面，印刷本厚度宜控制在5公分以内，超过厚度可分册装订。封面标明文件题名、编号、比选申请人名称、比选申请时间，封面上标明正本（或副本）。使用不锈钢书钉或拉线装订或无线胶装，装订时书钉不外露；不能使用塑料面或塑料胶条装订。

11.4比选申请文件的页码：必须按每本正文逐页从1开始，按照流水号编号。

11.5图纸的整理（如有）：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不宜超过4公分，超过可分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从1开始，按照流水号编号。

12. 比选申请报价

12.1 本项目采用不含税报价。含税总价为合同含税总价款，本项目合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。比选申请人应完整地填写比选文件中提供的“比选申请报价一览表”。比选申请人在 “比选申请报价一览表”内所填报的总价应相一致。如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

12.2 比选申请报价应包括完成所有项目内容等履行合同全过程产生的所有成本、利润及其他费用等全部费用以及比选申请人应承担的费用。

12.3 比选申请人应根据比选文件的要求及项目的实际需要自行考虑并完善完成项目、服务和施工安装（如有）内容。比选申请报价应将所有内容考虑在内，不得漏项或缺项。比选申请人应逐项计算并填写单价、合价和总价，比选申请人没有填写单价和合价的项目将视为缺项。

12.4比选申请人在编制比选申请报价时应考虑包括但不限于合同实施期间政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等对价格的影响，以可调整的价格或以选择性报价递交的比选申请文件将作为非实质性响应比选申请而被否决。

12.5比选申请人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假，骗取中选。

12.6 比选申请人不得在价格文件之外的比选申请文件中出现任何有关本项目的报价信息。

- 比选申请货币

13.1比选申请人提供的货物和服务用人民币报价。在比选申请文件中的报价一律用人民币币种填报，比选人不接受任何非人民币币种的比选申请报价。

13.2比选人将以人民币与中选的比选申请人签订合同。

- 比选保证金

本项目不要求递交比选保证金。

15. 比选申请有效期

15.1 根据本须知前附表规定，比选申请应在比选申请须知前附表中规定的时间内保持有效。比选申请有效期不满足要求的比选申请将被视为非实质性响应比选申请而予以否决。

15.2 特殊情况下，比选人可于比选申请有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求，但其比选申请将被否决。对于同意该要求的比选申请人，既不要求也不允许其修改比选申请文件。

16. 比选申请文件的制作和签署

16.1 比选申请人应按比选申请须知前附表所示套数准备比选申请文件。每套比选申请文件封面上应清楚地注明比选项目名称、项目编号及比选申请人名称，同时加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，且须清楚地标明“正本”“副本”或“电子文件”。若正本和副本不符，以正本为准；电子版与纸质文件不符的，以纸质文件为准。比选申请文件要按照资格审查文件、价格文件和技术文件三部分文件单独装订成册。并按照比选申请须知规定的式样、密封和标记、时间和地点递交。

16.2 比选申请文件的正本需打印，并由比选申请人法定代表人或其授权委托人在比选文件规定的相关位置签字或盖章并加盖比选申请人公章。授权委托人应将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选申请文件中。比选申请文件正本需骑缝加盖比选申请人单位公章，比选申请文件的副本可采用正本的复印件（需骑缝加盖比选申请人单位公章）。

16.3 比选申请文件应无涂改和行间插字，除非是比选申请人造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人法定代表人或其授权代表在旁边签字或盖章确认才有效。

16.4 比选人拒绝接受以邮寄、电报、电话、传真、电子邮件形式的比选申请。

四、比选申请文件的密封和递交

17. 比选申请文件

17.1 封装方式

（1）比选申请文件正本与副本应分别装订成册，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。

（2）比选申请人可将比选申请文件封装为1个包，其中价格文件还需独立密封成包。

（3）所有密封箱/袋应保证其密封性，并骑缝加盖比选申请人单位公章。

17.2 所有密封箱/袋都应具有下列识别标志：

（1）项目名称：南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测；

（2）项目编号：无

17.3 所有密封箱/袋上均应写明比选申请人的名称与地址，以便比选申请被宣布迟到时，能原封退回。

17.4 如果密封箱/袋上没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担比选申请文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比选申请文件，比选人将予以拒绝，并退还给比选申请人。

- 比选申请截止期

18.1 所有比选申请文件应派专人送交，并须按“比选申请须知前附表”中规定的比选申请截止时间前送至比选文件规定的地点。如有必要，比选申请人可事先自行到该场地进行察看。

18.2 比选申请人在递交比选申请文件时必须签到，否则比选申请无效。递交比选申请文件的时间晚于比选申请截止时间时，比选申请文件将不被接受。

18.3 出现比选申请须知第7条因比选文件的修改推迟比选申请截止时间时，则按比选人修改通知规定的时间递交。在此情况下，比选人和比选申请人受比选申请截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选申请截止时间。

- 迟交的比选申请文件

19.1 比选人将拒绝并原封退回在本须知18.1条规定的比选申请截止时间后收到的任何比选申请文件。

- 比选申请文件的修改和撤回

20.1 比选申请人在提交比选申请文件后可对其比选申请文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在比选申请截止时间之前送达比选单位；且该通知需经正式授权的比选申请人代表签字方为有效。

20.2 比选申请人对比选申请文件修改的书面材料或撤回的通知应按本比选申请须知16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改比选申请文件”或“撤回比选申请书面通知”字样。

20.3 比选申请截止时间以后比选申请人不得修改比选申请文件。

20.4 比选申请人不得在比选申请截止时间至比选申请有效期期满前撤销比选申请文件。否则比选人有权要求比选申请人对损失给予赔偿。

五、比选申请文件递交与评审

21. 比选申请文件递交

21.1 比选人将按本须知18.1条项规定的时间和地址，对所有按时递交并已签收达三个或以上比选申请人的比选申请文件进行核查。

比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收：

21.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件；

21.1.2比选申请文件外包封未按比选文件要求密封的。

22.评审程序

详见第五章《评分办法》。

- 与比选人和评审委员会的接触

23.1 从比选申请截止日起至授予合同期间，未经书面要求，比选申请人不得就与其比选申请文件有关的事项与评审委员会、比选人接触（包括直接接触或间接接触）。

23.2 比选申请人试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其比选申请文件被否决。

23.3 比选申请人不得以任何方式干扰比选人的比选和评审活动，否则其比选申请无效并追究其法律责任。

23.4 有关比选申请文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一比选申请人。

- 评审过程保密

24.1 递交比选文件后，直到宣布授予中选人且签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较比选申请的有关资料且与授予合同有关的信息，都不应向比选申请人或与该过程无关的其他人泄露。

24.2 比选申请人在比选申请文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对比选人和评审专家施加影响的任何行为，都将导致取消比选申请资格。

- 比选申请文件的澄清

25.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评审委员会可以用书面形式要求比选申请人对比选申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、比选申请人应以书面形式进行，但对比选申请报价和实质性的内容不得更改。

- 比选申请文件响应性的确定

26.1 在详细评审之前，评审委员会将首先审定每份比选申请文件是否在实质上响应了比选文件的要求和规定。

26.2 实质上响应要求的比选申请文件，应该是与比选文件要求的全部条款，合同条件和规范相符，无重大差异和保留。所谓重大差异或保留是指对服务的范围、质量及要求产生实质性影响；或者对合同中规定的比选人的权利及比选申请人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的比选申请人的竞争地位产生不公正的影响。决定比选申请文件的响应性只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果比选申请文件实质上不响应比选文件的要求，比选人将予以拒绝，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留使之成为具有响应性的比选申请。

- 比选申请文件计算错误的修正

27.1 比选申请报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价乘以数量的合计计算出的结果不一致的，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

27.2 若修正后的总价与投标报价不相等，则评标总价和中标价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

- 比选申请文件的评价与比较

28.1 《评审办法》详见比选文件第五章，比选人将按照《评审办法》对本须知第26条确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件进行评价与比较。

28.2 评审将按《评审办法》规定执行。

- 定标

29.1评标委员会根据综合评分排名情况，推荐3名中选候选人（当中选候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。

29.2比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。同时，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。

29.3比选申请人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消比选申请资格，已经中选的取消中选资格。

29.4比选人确定的中选人必须按有关规定进行公示。

29.5评审委员会评审结束后，比选人经审查发现评审过程中有明显错误，可以组织原评审委员会进行复评。

- 重新比选

出现下列特殊情况之一时，可重新比选：

30.1在比选申请截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人不足3家的；

30.2评审委员会否决不合格比选申请或者界定为否决比选申请后，因有效比选申请不足三家使得比选申请明显缺乏竞争性的（当有效比选申请不足三家但还有两家时，评审委员会认为剩余两家的比选申请文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

30.3评审委员会决定否决全部比选申请的；

30.4中选候选人均放弃中选资格的；

30.5根据本须知15.2条规定，所有中选候选人均不同意在比选申请有效期内延长比选申请有效期的。

30.6比选文件中规定的其他情况。

- 不再比选

项目比选经两次发布信息后比选申请人仍少于三个或重新比选后有效比选申请人仍少于三个或者所有比选申请被否决的，比选人可不再进行比选。

六、授予合同

32. 合同授予标准

32.1 根据本须知规定，比选人将把合同授予收到中选通知书，并提供了履约担保的比选申请人，该比选申请人必须具有有效实施本合同的能力和资源。

32.2 如果中选候选人放弃中选候选人资格或已中选的比选申请人不能按比选申请文件中承诺的条件履行签约行为，比选人有权按有关法律法规规定，在评审委员会推荐的、合格的比选申请人名单中按照排名先后顺序选择新的合同授予人。

33. 接受和否决任何或所有比选申请的权力

比选人保留在授标之前任何时候依法决定否决所有或任何比选申请，以及宣布所有或任何比选申请文件无效的权力，对受影响的比选申请人不承担任何责任，也无义务向受影响的比选申请人解释采取这一行动的理由。

- 中选通知书

34.1 在比选申请有效期截止前，在本须知第15条规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

34.2 中选通知书将作为签订合同的依据，并是合同的一个组成部分。

34.3 对未中选者，比选人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还比选申请文件。

34.4放弃中选人资格的处罚详见前附表。

- 签订合同

35.1 中选人在收到中选通知书后，按比选文件的要求与比选人签订合同。

35.2 比选文件、中选通知书、中选人的比选申请文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同的组成部分。

35.3 如果中选人没有按照上述第35.1条规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

35.4 中选人若未在比选申请文件“商务响应表”及“技术响应表”中列出负偏离说明，即使其在比选申请文件的其他部分说明与比选文件要求有所不同或回避不答，甚至在评审时对该项目已作了偏离扣分处理，在比选人与中选人签订合同期间，亦均视为完全符合比选文件中所要求的最佳值并写入合同。若中选人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

- 履约担保

36.1 在签订合同前，中选人应按比选申请须知前附表中所示履约担保形式、金额及提交时间向比选人提交履约担保。（如为银行保函形式应按比选文件中提供的银行保函格式开具）

36.2 如果中选人没有按照上述第35或36.1条以及本比选文件中有关章节中规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可将合同授予排名第二的比选申请人，或重新比选。

36.3 履约担保应从生效之日起至全部项目内容验收合格（最终验收证书签署）之日后四十五（45）天一直有效。如本项目实际全部项目内容验收合格日期超出该履约担保写明的日期，则中选人应相应延长履约担保的日期，当出现逾期验收而未及时办理保函续费手续时（如为保函形式），比选人有权暂停剩余费用的支付。

36.4 履约担保如为履约保证金形式的，在本合同结束后，比选人将根据履约期间比选人的索赔情况，将剩余履约担保款项无息退还中选人。

36.5 在合同执行过程中，履约担保金额应保持足额有效，不足时中选人应当按照比选人的要求及时补足担保金额。

36.6 以履约保证金形式提交履约担保的，中选人应通过银行电汇或转账的形式，从基本账户中递交至比选人指定账户。

37 知识产权和专利权

37.1 比选申请人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证比选人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

37.2 比选申请报价已包括所有应支付的，对专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或其他知识产权而需要向其他方支付各项等费用。

38保密

38.1 由比选人向比选申请人提供的比选文件、图纸、详细资料、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到比选人的书面同意，比选申请人不能向任何第三方透露。

38.2 在比选申请文件完成后，应比选人要求，比选申请人应归还所有从比选人获得的保密资料，以及所有的无论从任何媒介获得的复印件和摘录。

39比选申请人知悉

39.1 比选申请人将被视为已合理地充分了解了对所有影响本项目的事项，包括任何与项目和项目时间表有关的特殊困难。

39.2 如果比选申请人在比选申请过程中有欺诈行为，则比选人有权否决比选申请人的比选申请。

39.3 分包：本项目不允许分包、禁止转包。

39.4需要补充的其他内容：详见比选申请须知前附表

40其他

本项目采购及合同执行的任何阶段，如果比选人发现比选申请人/中选人存在下述行为之一的，比选人有权取消其比选申请/中选资格，比选申请/中选无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理，同时按比选人的不良信用名单实施办法或细则，将其列入比选人的不良信用名单，比选人有权禁止其参加比选人的任何采购项目，禁止时限为6个月至五年，具体时限视情节严重情况而定：

40.1比选申请人在投标截止期后撤回其比选申请的。

40.2提供虚假材料谋取中选的。

40.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

40.4恶意串通等不正当竞争行为的。

40.5中标后无正当理由拒不与比选人签订采购合同的。

40.6未照比选、比选申请文件确定的事项签订采购合同的。

40.7将与比选人签订的合同转包的。

40.8提供假冒伪劣产品的。

40.9擅自变更、中止或者终止合同的。

40.10中选人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

40.11 中选人未按比选申请须知要求在比选申请阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足采购需求被认定为无效报价或主动放弃成交资格的。

40.12 中选人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

40.13比选文件、法律、法规规定的其他情形。

第三章 合同条款及格式

广西壮族自治区房屋建筑和市政工程

检测合同

（2020年版）

委托方合同编号：

服务方合同编号：                   号

广西住房和城乡建设厅

制定

第一部分  协议书

委托方：南宁兴邕城市更新有限责任公司  （以下简称甲方）

受托方：                              （以下简称乙方）

甲方委托乙方对其开发建设的 南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程  进行检测，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程  工程质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测

工程地址：南宁市江南区

建筑规模：本项目占地面积约为14069.11㎡，基坑开挖深度最深约为6.5米。

工程检测范围：基坑监测、基坑支护结构检测（含见证取样）等，具体检测内容详见施工图纸。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.中选通知书（如有）；

2.比选申请函及其附录(如有)；

3.协议书

4.专用合同条款及其附件；

5.通用合同条款；

6.工程检测与相关服务规范

7.已标价工程量清单（如有）

8.图纸

9.附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  甲方派遣的人员和设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、服务质量要求

工程检测质量符合 国家、广西壮族自治区、南宁市现行规范、标准和按委托单位要求的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对比选人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚、标准。

五、检测项目负责人

检测项目负责人：

身份证号码：                        。

六、签约合同价与合同价格形式

签约合同价（含税）为（大写）：                       （¥        ）。不含税价为（大写）：               （¥        ），税金为（大写）：               （¥        ），在合同履约过程中，本合同税率必须遵照国家现行税法执行。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算。但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

1、具体检测内容及抽检数量，详见合同附件；

2、合同价格形式为 固定总价    。

七、双方承诺

1. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提供条件，并按本合同约定支付合同价款。

2. 乙方向甲方承诺：

（1）按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。

（2）按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作，不转包或违法分包。

（3）服从甲方关于安全文明管理的相关要求。

3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、合同订立

1. 订立时间：  2025 年    月    日。

2. 订立地点：  南宁市青秀区  。

3、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4、合同生效：本合同自 甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并盖单位公章后 生效。

5、本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，双方各执 4 份。

（此页为签章页，无内容。）

| 委托方：南宁兴邕城市更新有限责任公司 （盖章） | 受托方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(签章)： | 法定代表人(签章)： |
| 委托代理人(签章)： | 委托代理人(签章)： |
| 地址： | 地址： |
| 电话：/ | 电话： |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |
| 合同签订地：广西南宁市青秀区 |  |

第二部分  通用条件

# 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程质量检测与相关服务的建设工程。

1.1.2  “工程质量检测”是指建设工程质量检测机构接受委托，依照国家有关法律、法规、规章和技术标准，对建设工程及其所使用的建筑材料、中间产品、设备、构配件的质量安全、使用功能等进行测试的活动。

1.1.3 “相关服务”是指工程质量检测机构受委托方的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、建造、保修、使用等阶段提供的服务活动。

1.1.4 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。

1.1.5 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指代表工程质量检测机构，全面负责履行本合同、主持项目工程质量检测工作的检测人员。

1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

1.1.10 “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。

1.1.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.12 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.13“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程检测过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。

# 2. 乙方义务

2.1 乙方的工作范围和内容

2.1.1 乙方工作范围和内容在专用条件中约定。

2.1.2相关服务的范围和内容在附录A中约定。

# 2.2 工程质量检测与相关服务依据

2.2.1工程质量检测依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工程质量检测依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目组成员

2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目组，配备必要的检测设备。项目组的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，项目负责人及重要岗位检测人员应保持相对稳定，以保证工程质量检测工作正常进行。

2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目组人员。乙方更换项目组人员时，应以相当资格与能力的人员替换，乙方更换项目组其他检测人员，并通知委托方。

2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的检测人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目组工程质量检测人员。

2.4 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在工程质量检测与相关服务范围内，甲方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。

2.5 提交报告

乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交工程质量检测与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，甲方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录等相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将工程质量检测有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、场地、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。

2.8 履约保证金

在收到中标通知书后，中标单位需按照专用条件约定的时间和金额向招标人提交履约保证金。

# 3．甲方的义务

3.1 提供资料

甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

3.2 提供工作条件

甲方应为乙方完成工程质量检测与相关服务提供必要的条件。

3.2.1 甲方应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、场地、设备，供乙方无偿使用。

3.2.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

3.3 委托方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应及时通知（含书面）乙方。

3.4答复

甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.5 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

4. 违约责任

# 4.1 乙方的违约责任

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因乙方违反本合同约定给委托方造成损失的，乙方应当赔偿委托方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿委托方由此发生的费用。

# 4.2 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，甲方应赔偿乙方由此引起的费用。

4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

# 4.3 除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

# 5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

# 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。

5.4 有争议部分的付款

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到甲方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

# 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

# 6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的检测工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。

6.2.4合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.5合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起检测与相关服务的数量、范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费、工程量增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

6.2.7因工程规模、检测范围的变化导致乙方的正常工作量增减时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

# 6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天后发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将检测与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。

6.3.3 乙方在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付全部酬金。

# 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 8. 其他

# 8.1 外出考察费用

经甲方同意，检测人员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。

8.2咨询费用

经甲方同意，根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。

# 8.3 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.4 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.5 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.6 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关检测与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第三部分  专用条件

## 1.定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： (1) 本合同协议书及合同附件（含补充协议）；(2) 中选通知书；(3) 比选申请函及比选申请函附录；(4) 专用合同条款及其附件；(5) 比选文件及其附件（含所有补遗通知书和答疑）（如有）；(6) 通用合同条款；(7) 工程检测与相关服务规范；(8) 图纸和图纸会审纪要；(9) 已标价工程量清单；(10)其他合同文件  。

## 2. 乙方义务

2.1 工程质量检测的范围和内容

2.1.1 工程质量检测范围如下第  1、2   项所述：

1、见证取样检测

水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土检验、砂浆检验、简易土工检验、混凝土掺加剂检验、防水卷材检验、预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验、沥青检验、沥青混合料检验、墙体材料（强度）检验、建筑装饰材料技术性能检验等检测项目。

2、基坑支护工程检测

地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测、锚杆、锚索锁定力检测、静力、动力触探检测等检测项目。

3、道路现场检测

压实度、弯沉值、厚度、尺寸偏差管道内窥、抗滑系数等专项检测项目。

4、建筑幕墙工程检测

建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测、幕墙用型材强度检测、型材的镀（涂）层厚度检测、硅酮结构胶相容性检测、硅酮结构胶剥离粘结性检测等检测项目。

5、室内环境检测

室内环境污染物、建筑材料、土壤中氡浓度等检测项目。

6、建筑物附属设备安装工程检测

建筑给水、排水及采暖工程（水压试验）、建筑电气工程（绝缘电阻、接地电阻）、通风与空调工程等检测项目。

2.1.2 工程质量检测工作内容还包括：   建筑基坑监测   。

2.2工程质量检测与相关服务依据

2.2.1 工程质量检测依据包括：

1、法律、法规及规范性文件；

2、国家、广西壮族自治区、南宁市、行业颁发的规范、规程、标准、规定；

3、本合同文件；

4、报价表及说明；

5、甲方的管理制度、办法。

2.2.2 相关服务依据包括：检测过程应符合现行国家、地方及行业相关法律、法规及规范的规定要求。

2.3检测项目负责人

2.3.1 乙方检测项目负责人为：

检测项目技术负责人为：

2.3.2 乙方检测项目负责人的职责：对合同范围内工程质量检测工作负总责；负责编制工程质量检测项目实施策划书，制定检测项目计划表、检测工作流程、质量检测管控重点、不合格项目处理措施、质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施等内容；负责统筹管理质量检测巡查工作及月度质量检测台账及检测情况汇报工作；参与甲方组织开展的施工质量专项检查，配合甲方开展质量事故调查及工程质量科研等工作；按时参加甲方、监理、施工单位组织召开的质量检测例会并牵头整改甲方提出的问题。 本合同其他条款及乙方规定的其它职责。

乙方检测项目技术负责人的职责：对合同范围内工程质量检测技术工作负总责；负责审核工程质量检测项目实施策划书；负责按照法律法规、制度及检测合同组织开展质量检测工作，对试验检测报告真实性、准确性负责；负责专项检测方案编制审核；负责检测项目分包等相关业务并对分包单位资质和成果真实性审核；负责对不合格情况的汇报、联络及整改技术指导；负责对现场质量检测人员技术交底及安全教育。本合同其他条款及乙方规定的其它职责。

2.3.3乙方检测项目负责人和检测项目技术负责人如有变更，乙方应提前7天通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人的资格、管理经验等资料。继任项目负责人或检测项目技术负责人继续履行2.3.2项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人和项目技术负责人。乙方擅自更换项目负责人和项目技术负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

2.3.4 甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的检测项目负责人或检测项目技术负责人。通知中应当载明要求更换的理由。乙方应在接到更换通知后14天内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人或检测项目技术负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任项目负责人或检测项目技术负责人继续履行2.3.2项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人或检测项目技术负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

2.5 提交报告

乙方应提交报告的种类、时间和份数：乙方向甲方提供检测报告数量暂定一式陆份，如因竣工资料归档时陆份检测报告不满足原件需求，乙方应按甲方要求补充增加提供检测报告份数，补充增加提供检测报告份数的费用已包含在本合同价款中，甲方不再另行支付。

2.7 使用甲方的财产

附录B中由甲方无偿提供的房屋、场地、设备的所有权属于： 甲方  。

乙方应在本合同终止后 28 天内移交甲方无偿提供的房屋、场地、设备。移交的时间和方式为： 收到甲方通知之日起7天内将甲方无偿提供的房屋、场地、设备完好移交。

2.8 履约保证金

在收到中选通知书后，中选单位须在/日内向比选人提交履约保证金（如有）。履约保证金可以银行保函、现金、工程担保保函或保证保险保函等形式。履约保证金的金额： / 。

2.9乙方的权利与义务

2.9.1乙方应对本合同项下的工作全面负责，并严格遵照国家、南宁市、行业对建设工程试验检测的有关规定开展工作。在达到进场条件后，乙方应于甲方通知后24小时内进场检测\提取样品（如有特殊情况不能按时进场的，应可向甲方书面说明原因）。乙方应当具备相应的检测资质，并在合同履行期间保持资质的有效性。乙方应当配备具有相应资格的检测人员，确保检测工作的质量和效率。甲方有权随时检查乙方的资质和人员配备情况，如发现不符合要求，有权要求乙方限期整改。

2.9.2合同签订后并于检测工作实施前，乙方应根据本工程情况编制《检测项目实施策划书》，《检测项目实施策划书》中需包含本项目所需实施的各类检测项目以及各类检测项目正常检测所需要的的时间等内容。

2.9.3乙方收到甲方提供的文件及资料等工作依据后，应仔细审查，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后24小时内以书面形式通知甲方。

2.9.4乙方须按照国家、自治区、南宁市、行业的有关技术规范、标准、规定实施本工程的试验检测工作。如遇规范、标准、规定对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，乙方应通知甲方，经甲方同意后方可执行。

2.9.5乙方应按要求向甲方提供相关的检测情况及技术报告，并对其完整性、正确性负责，以满足施工质量、进度要求；必要时应向甲方进行专题汇报。

2.9.6乙方的项目负责人和技术负责人，在合同履行期间不得擅自更换。

2.9.7乙方须对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其工作人员在工作中的失误、疏忽、玩忽职守、弄虚作假承担全部责任。

2.9.8乙方应能及时提供真实的原始数据和中间数据，确保检测过程可追溯，对数据进行科学分析、整理并报告甲方。

2.9.9乙方对甲方提供的一切资料文件负有保密义务，不得泄露或转让给第三方。

2.9.10乙方应当及时到工程所在地开展检测工作。

2.9.11 检测报告出现不合格项目时，乙方应在检测结果出具后1小时内向甲方电话报告，并在24小时内提供书面检测报告。在电话报告甲方前，乙方不能将不合格项目检测结果告知给施工人。

2.9.12 接收试件或样品后，乙方应在规范要求的时间内完成检测服务、出具报告，并及时通知施工单位领取检测报告。乙方需明确各类检测项目的最长完成时限及逾期处理措施及后果，确保检测进度可控。

2.9.13 乙方向甲方提供检测报告数量暂定一式陆份，如因竣工资料归档时陆份检测报告不满足原件需求，乙方应按甲方要求补充增加提供检测报告份数，补充增加提供检测报告份数的费用已包含在本合同价款中，甲方不再另行支付。如因乙方原因导致需更改检测报告的，增加的相关费用由乙方负责，如因甲方、监理人、施工人原因导致需更改报告的，增加的费用由甲方、监理人、施工人负责。

2.9.14乙方进入工地现场进行试验检测时，应遵守工地施工规章制度，正确佩戴劳保用品；当现场出现影响乙方人员人身安全情况时，应暂停试验检测工作。乙方应对本公司人员人身的安全负责。

2.9.15乙方应严格执行甲方的相关工程质量检测管理办法及工程质量检测实施细则等质量检测管理制度，并接受甲方的各类检查和考评。

2.9.16乙方每月25日应向甲方提供一期《检测月报》，本月《检测月报》中必须涵盖上月检测费用及检测费用累计，并对其完整性、真实性、公正性负责，以满足施工质量和进度控制要求。情况特殊应及时提供专题报告；报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。另外，为了实行检测的计算机管理，检测报告均应同时上交电子文档。全部工程竣工后，乙方应按甲方要求的格式及数量向甲方移交检测成果。

2.9.17检测试验的质量及赔偿

2.9.17.1乙方对检测试验的质量和数据的准确性负完全责任,如果因乙方过失或服务水平低下、检测试验数据错误而造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

2.9.17.2由于乙方原因造成的扩大检测试验，由乙方自行承担全部责任并不得向甲方收取其他任何费用。

2.9.17.3由于乙方不能按甲方指定的时间和要求完全完成检测试验工作，甲方有权委托其他质量检测单位参与本项目检测试验，发生的检测试验费用由乙方负责支付，费用高于乙方投标报价的，则该多出部分由乙方承担。

2.9.17.4如多方对乙方出具的检测试验结论存有异议，须另聘请得到各方认可并具有相应资质的质量检测单位进行鉴定检验，以鉴定检验的结论为准，如果是由于乙方过失造成的检测试验错误，乙方需负责另聘请质量检测单位的鉴定检验费用，对甲方造成损失的，乙方应赔偿相应损失。

2.9.18乙方不得承担本项目范围内施工承包商或监理单位委托的质量抽检工作。

## 3. 甲方义务

3.3甲方代表

甲方代表为：                                        。

3.4 答复

甲方同意在  15  天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.6甲方的权利与义务

3.6.1签订合同后，甲方将向乙方免费提供检测工作所需的文件及资料。

3.6.2甲方负责协调施工人、监理人和乙方，保证乙方顺利进入现场工作。

3.6.3在乙方按照合同约定完成相应服务后，甲方应向其支付相应服务费用。

3.6.4甲方有权对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督；对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员，甲方有权要求更换，乙方应在约定时间内更换具有同等资历人员，并应事先获得甲方的审查同意。

3.6.5甲方有权根据工作进展情况向乙方安排检测工作，乙方必须积极配合甲方的管理需要。

3.6.6乙方在其承担的所有试验检测项目中若存在弄虚作假行为的，甲方有权解除、终止合同。

3.6.7甲方有权因各种原因（如前期工作、施工延误等）对检测服务周期作调整或顺延。

3.6.8甲方有权按合同和甲方的管理办法对乙方的工作进行检查和考评，有权将检查和考评结果报送政府主管部门并按合同和甲方的管理办法对乙方进行奖惩。

3.6.9甲方有权按进度计划检查检测服务完成情况，包括工作进展、过程文件、成果提交情况等；若发现问题，将责令乙方采取有效的组织、经济或技术措施予以纠正。

3.6.10甲方有权对乙方投标报价中明显不合理的单价进行调整。

3.6.11甲方有权根据工程实际情况调整乙方的工作内容，并依据乙方完成的工作内容及数量确定本合同的服务费用；但这种调整不得交由其他检测单位完成。

3.6.12乙方的实际进度与计划相比滞后，影响工作开展或进行，甲方有权通知乙方应采取必要措施，以加快进度，确保其能在预定的检测服务周期内完成任务或满足甲方需求。乙方无权要求为采取这些措施而索取任何附加费用。如乙方在接到甲方通知后 7 日内，未能采取加快工作进度的措施，致使实际进度进一步滞后，或虽采取了一定措施但绩效不明显，甲方可发出书面警告或警示约谈。如乙方在接到书面警告 14 日内仍无法按计划完成，甲方可将本检测合同中的一部分工作指定给其它单位完成。在不解除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担因此所增加的一切费用。

## 4. 违约责任

4.1 乙方的违约责任

4.1.1乙方赔偿金额按下列方法确定（由甲乙双方签订合同时明确）。

4.1.1.1乙方的实际进度与计划相比滞后，影响工作开展或进行，甲方有权通知乙方应采取必要措施，以加快进度，确保其能在预定的检测服务周期内完成任务或满足甲方需求。乙方无权要求为采取这些措施而索取任何附加费用。

4.1.1.2如乙方在接到甲方通知后7日内，未能采取加快工作进度的措施，致使实际进度进一步滞后，或虽采取了一定措施但绩效不明显，甲方可发出书面警告或警示约谈。

4.1.1.3如乙方在接到书面警告14日内仍无法按计划完成，甲方可将本检测合同中的一部分工作指定给其它单位完成。在不解除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担因此所增加的一切费用。

4.1.1.4如乙方未能按照合同约定或甲方要求的进度计划完成相应服务、提交合格的检测报告的，则乙方应当按人民币5000元/天的金额向甲方支付逾期违约金。逾期超过10天的，甲方有权解除、终止本合同。合同解除、终止后，甲方有权向乙方主张签约合同价20%的违约金。

逾期时间的计算方法：乙方提供能够满足合同要求的完整的检测报告等文件资料的日期，与合同约定或甲方要求的完成日期之差，按天计算。

4.1.1.5甲方可以从应付乙方的任何款项中或保证金中直接扣除违约金，或者采用其他扣款方法。逾期违约金的扣除，并不免除合同规定的乙方对完成本检测任务的义务和责任。

4.1.1.6出现下列情况时，乙方应承担相应的违约责任，并承担相应的赔偿及损失：

(1)乙方人员配备不符合合同要求；

(2)检测设备及仪器不符合要求；

(3)环境条件不符合检测要求；

(4)检测过程中未执行有关检测标准和要求或弄虚作假；

(5)检测报告或中间结果报告未及时提交等。

4.1.1.7乙方因违反合同约定或其自身原因造成甲方损失时，乙方应当承担相应的违约责任，并根据造成的损失情况向甲方进行赔偿。

4.1.1.8如因乙方服务不到位，被施工人、监理人投诉超过2次的（不含），一经查实，甲方将视情况，对乙方处以人民币2000-5000元/次的违约金；

乙方未按合同和甲方规定的时间出具合格的检测报告的影响工程进度的，甲方将视情况，对乙方处以人民币5000-10000元/次的违约金。且甲方有权解除、终止合同，乙方承担由此造成的全部损失。

4.1.1.9 乙方必须保证人员的稳定。投标文件内明确的主要技术人员作为合同文件的重要内容，原则上投标的项目负责人、技术负责人不得私自更换，如更换乙方人员必需经甲方同意；如乙方未经甲方同意擅自更换的，需按以下条款承担相应违约责任并限期整改。

更换项目负责人：人民币5万元/人次

更换技术负责人：人民币2.5万元/人次

乙方项目负责人暂时离开本项目的，应事先向甲方书面请假，并委派代表代行职责。

4.1.1.10甲方要求更换乙方人员的，乙方应按甲方要求时限整改，时限内整改满足甲方要求的无须支付违约金；超出时限仍不能满足甲方要求的视为乙方违约，乙方按人民币1万元/天/人次向甲方支付违约金。

4.1.1.11乙方串通乙方弄虚作假，出具虚假报告的，应向甲方支付5万元违约金，甲方有权终止合同。

4.1.1.12乙方出现转包检测业务、或将自有检测资质的检测业务进行分包的、或分包业务之前未经甲方书面批准的，应向甲方支付人民币5万元违约金，且甲方有权解除、终止合同，乙方承担因此给甲方造成的损失。

4.1.1.13乙方违反甲方的相关管理制度的，按甲方的管理制度进行处理。

4.1.1.14乙方未能按照合同约定的质量标准完成检测工作，或检测报告存在错误或遗漏的，每次处以合同总价5%的违约金，并负责无偿重新进行检测或修正报告，赔偿因此给甲方造成的损失。

4.1.1.15乙方应保证其提交的成果不得侵犯第三人的著作权或其它合法权利，未经甲方书面同意乙方不得擅自将其提供给甲方的检测报告及相关文件、资料向第三方进行披露或用于与本协议无关的场合，否则乙方应当自行解决相关纠纷并向甲方支付本合同总价的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失和费用。

4.1.1.16除本合同另有约定外，乙方在本合同中作出虚假陈述或保证，或未按照本合同的约定履行义务，均构成违约，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接经济损失、可预见间接经济损失、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师代理费、鉴定费、公证费、合理调查费、差旅费、保全费、诉讼财产保全保险费及执行费等）。

4.1.1.17乙方应亲自完成本协议约定的检测工作，未经甲方书面同意不得交由第三方执行，否则甲方有权解除本合同，如甲方行使合同解除权的，乙方应按本合同价款暂定总额的20%向甲方支付解约违约金，承担以此给甲方造成的损失。

4.1.1.18如乙方未按本协议约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行的(因不可抗力因素除外)，应按本合同签约合同价的10%向甲方支付违约金，承担因此给甲方造成的损失。

4.1.1.19乙方因违约而应向甲方支付的违约金、损失赔偿金等款项，甲方有权与任一笔应付未付款项进行抵销，不足部分甲方有权继续向乙方追索。

4.1.1.20乙方存在不良信用行为的，甲方有权将乙方列入甲方的不良信用名单，并按《南宁轨道交通集团有限责任公司不良信用名单管理办法》、《南宁轨道地产集团有限责任公司不良信息名单实施细则》对乙方进行处理。

4.2其他违约责任

甲乙任何一方违反本协议约定给对方造成损失的，违约方应承担因此产生的一切责任，如给守约方有权向违约方追偿，违约方承担守约方维护合法权益所支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费、财产保全保险费等）。

## 5. 支付

5.5合同价格形式：  固定总价     （由甲乙双方签订合同时明确）

5.5.1服务费用（即合同价格）是检测工作所支付的各项金额的总和，包括完成本合同检测项目的设备进退场、样品加工、技术服务、检测试验、数据分析、成果报告等全部工作内容所需的费用。

5.5.2合同检测项目清单中（乙方比选申请报价中），乙方未填报单价或合价的项目，其费用视为已包含在合同价款中，由其自行承担，甲方将不另行支付。

5.5.3乙方已根据施工图纸的实际情况考虑本项目可能发生的基坑支护结构见证取样及专项（除独立检测项目）检测费用报价，实际施工现场实施的基坑支护结构见证取样及专项（除独立检测项目）检测项目无论数量多少，其费用视为已包含在比选申请报价中，甲方不再另行支付。

5.5.4乙方已根据施工图纸的实际情况考虑本项目比选申请独立检测项目报价，对于施工现场确实需要实施但不在本合同检测清单内的独立检测项目或施工现场实际需要的检测项目数量超过本合同检测清单内独立检测项目的，其费用视为已包含在比选申请报价中中，由乙方自行承担，甲方将不另行支付。

5.6合同价格的调整

5.6.1本合同中的单价均为含税价格。在合同履行期间，除合同另有约定外，不因检测的频次（数量）变化、工作周期延长、难易程度变化、市场物价波动等因素而进行调整。

5.7预付款：无

5.8检测进度款支付

5.8.1检测服务费用原则上每季度支付一次，支付限额为已完实际工作量的80％，已完实际工作量以提交的正式质量检测成果报告为准。检测工作完成，所提交的质量检测成果资料需经甲方验收通过。

5.8.2检测费用按中选单价×实际发生的数量的80%支付。

5.8.3检测试验项目清单作为合同支付依据，待该季度的检测试验工作完成后，乙方按甲方计量支付管理办法规定的格式向甲方提交符合甲方要求的合同款支付申请，同时提交清单、必要的计算书或其他证明材料，经甲方审核后方可办理支付手续，甲方在收到合格付款申请后30个工作日内完成支付。

5.8.4乙方在费用支付时须提供合格的增值税专用发票。

注：乙方应开具合格的发票给甲方或甲方指定的部门（单位/组织），具体通过相关纪要或往来函件明确。

5.8.6总支付限额控制在合同价的80%。

5.9结算：

5.9.1检测项目检测成果经甲方审核确认后，进入合同结算，并据此一次性支付完余款，如需行政监管部门审核，则以行政监管部门的审核结果作为竣工结算的依据。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并盖单位章后本合同生效。

6.2.2变更估价原则

（3）在合同履行期间，除合同另有约定外，不因检测的频次（数量）变化、工作周期延长、难易程度变化、市场物价波动等因素而进行调整。

（4）甲方有权根据工程实际情况调整乙方的工作内容，并依据乙方完成的工作内容及数量确定本合同的服务费用。

6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。如暂停履行本合同会导致损失进一步扩大或影响公共安全的情形除外。

## 7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

8.2 咨询费用

委托方应在咨询工作完成后/ 天内支付咨询费用。

8.4 保密

甲方申明的保密事项和期限：甲、乙双方均应履行对合同的保密义务，没有对方事先的书面同意，另一方不得在任何贸易、技术文献或其他地方发表或披露该合同或其任何细节 。

乙方申明的保密事项和期限：甲、乙双方均应履行对合同的保密义务，没有对方事先的书面同意，另一方不得在任何贸易、技术文献或其他地方发表或披露该合同或其任何细节 。

第三方申明的保密事项和期限： / 。

8.6著作权

乙方在出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料的限制条件：须征得甲方同意 。

## 9. 补充条款

9.1质量标准及要求

9.1.1质量标准：本项目检测质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。

9.1.2质量要求：满足国家现行规范、招标文件要求和工程实际需要。

9.1.2.1执行质量管理体系标准。

9.1.2.2乙方应按照质量管理体系，从管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个大过程开展服务，控制工作质量。

9.1.2.3乙方在编制成果文件时，应做到基础资料齐全，遵守检测服务的原则与程序，正确执行国家和地方的现行规范，选用的技术条件与功能要求相匹配，使文件的内容与深度满足合同约定、规范标准及设计工作需求等。

9.1.3管理职责

9.1.3.1乙方应按质量管理体系建立项目的质量方针、质量目标和质量体系。

9.1.3.2乙方应制定详细的工作计划，保证工作的衔接、平衡。乙方的计划应与甲方的总体策划目标相适应，包括内容、深度要求，人员的具体分工、责任，检测文件校核、签发程序等，使工作人员明确工作目标、内容、成果要求和完成时间。

9.1.3.3乙方应在工作开始和过程中搜集各种资料，科学分析其适用条件，起到有效的事前指导作用。

9.1.3.4乙方应按照质量管理体系的要求进行服务的开展、实施和管理。

9.1.4资源管理

9.1.4.1乙方应按照质量管理体系的要求提供各项所需资源，以保证服务的顺利开展和有效实施。

9.1.4.2乙方应按照投标文件中拟投入人员的承诺，进行人力资源的配备。甲方有权对乙方检测人员进行资格审查，并对其工作进行检查和监督；对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员，甲方有权要求更换，乙方应在约定时间内更换具有同等资历人员。

9.1.4.3乙方应自行配置一定的工作设施以满足服务需求。

9.1.5产品实现

9.1.5.1乙方应全面接受甲方按合同对其工作进行的检查，包括进度、深度、质量、人员到位、投入力量、人员的稳定等。

9.1.5.2乙方应建立例会制度和日常检查制度来加强服务质量的过程控制，保证工作质量。

9.1.5.3乙方根据甲方及合同文件的要求，按合同规定陆续提交相应的成果文件。

9.1.6分析和改进

9.1.6.1检测文件提交甲方之前，乙方应当进行内部审核，保证各类数据准确无误，满足合同约定和工程设计需求。

9.1.6.2对所有中间和最终成果资料，乙方除提供相应的文字资料外，还应提供相应的电子文件，以提高工作效率和便于查询。

9.1.6.3乙方应按甲方要求的时间、份数，免费提供检测的过程文件及最终成果（包括电子文件），以满足项目和设计需要。

9.2进度计划及延误

9.2.1总体进度计划

9.2.1.1乙方应按照工程进度控制总目标，编制试验检测总体进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性安排和说明。

9.2.1.2乙方向甲方提交总体进度计划，获得甲方批准后，据此制订详细的进度计划，并全力实施。

9.2.2详细进度计划

9.2.2.1乙方应在确保合同工期的前提下，按甲方要求的时间间隔对详细进度计划进行修订，并提交甲方审批。

9.2.2.2甲方认为有必要或者实际进度明显滞后计划时，可要求乙方缩短修订计划的间隔时间，以便确保在预定工期内完成检测任务。

9.2.2.3甲方按进度计划检查检测服务完成情况，包括工作进展、过程文件、成果提交情况等；若发现问题，将责令乙方采取有效的组织、经济或技术措施予以纠正。

9.3施工期间配合

9.3.1施工期间

9.3.1.1施工期间指本工程从开始施工之日起，至全部工程竣工验收通过之日止的一段期间。

9.3.2配合期内工作

9.3.2.1根据甲方要求、施工需要或工程实际情况，验证、补充和完善已提交的成果文件。

9.3.2.2设计期间及施工期间，对遇到的工程检测等问题进行分析，提出解决建议。

9.3.2.3施工期间，根据甲方要求，对施工检测结果进行检测，分析是否符合规范标准要求。

9.3.2.4乙方应配合工程进度及时到施工现场进行检测工作，必要情况下随叫随到，甲方不再支付配合费用。

9.3.2.5 协助甲方进行工程质量事故调查。

9.3.2.6乙方应在配合期间服从甲方的管理，并应按照甲方的管理制度和工作要求组织实施。

9.3.2.7乙方应根据工程需求及时向施工单位提供中间成果资料，以免影响工程进度，此成果资料应与最终成果资料一致。

9.3.2.8按甲方的相关管理办法要求提供检测台账和不合格项目台账。

9.3.2.9参与甲方组织的工程竣工验收工作。

9.4保障及保险

9.4.1保障

9.4.1.1乙方应保障甲方及其雇员免遭因乙方实施试验检测或工作不当而导致的一切索赔、损害、损失和开支。

9.4.1.2上述保障义务应限于因人员伤亡、病疫、物资财产（工程除外）的损伤或毁坏所导致的索赔、损害、损失及开支。

9.4.1.3乙方如因上述保障不力造成甲方损失时，甲方有权向乙方索取相应的赔偿金额。

9.4.2保险

9.4.2.1乙方应在服务期内，自费办理派驻到工程所在地的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行理赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

9.4.2.2乙方应根据开展服务工作的全部需要，结合服务工作的范围与期间，自费办理对乙方的责任以及甲方为服务提供的财产等进行保险以及相关法律规定的其他保险。

9.5索赔

9.5.1甲方或乙方中任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明资料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是甲方还是乙方均有权对上述索赔不予受理。

9.5.2乙方的累计赔偿限额为本合同总价，当达到此限额时，甲方有权单方面解除检测合同。

9.5.3甲方的累计赔偿限额为本合同总价。

9.5.4鉴于双方在此约定了累计赔偿限额，双方一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求，但是由于任何一方故意违约或重大过失而引起的索赔，不受该限额的限制。

9.6转让和分包

9.6.1乙方不得将本检测合同规定的权利、义务和责任转让第三人。

9.6.2乙方资质范围内的检测项目，不得分包。如遇乙方无资质确实需要分包的，则必须将分包项目、分包单位及分包单位资质报甲方审批，经甲方审批同意后方可分包。

9.6.3甲方对分包的审核或批准并不能免除乙方所应承担的任何责任和义务，乙方对分包单位的质量负连带责任。

9.7检测服务期

合同签订之日起至本工程全部验收合格后3个月止。乙方应在各类检测项目检测周期结束后4日内向施工单位提供检测报告。

9.8通知与送达

9.8.1所有根据本合同作出的通知或者报告（包括违约等）应以书面形式作出，并以下任一方式送达对方，收到的一方应在5个工作日内予以回复，本合同任何一方为了本合同目的可以书面通知对方变更联系地址。任何一方的联系方式发生变更的，应当在变更之日起5个工作日内通知对方，否则对方按照原联系方式发出的通知视为有效送达。

9.8.2送达时间基准为：（1）直接送达以签收人签收时间为准；（2）留置送达以通知或者报告（包括违约等）送达指定地点时间为准（如出现拒签情况，以通知或者报告（包括违约等）送达指定地点时派送人现场照片或物流信息显示送达时间为准）；（3）电子送达以发送人发出通知或者报告（包括违约处罚等）时间为准；（4）邮寄送达以邮寄至另一方在本合同签署页规定的地址或者另一方书面制定或通知的其他地址，以另一方签收日期视为送达，签收日期不明确的，以邮件寄出后第3日视为送达。收件人拒收的，拒收之日视为送达。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1

A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                    。

附录B  甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  甲方派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  甲方提供的房屋、场地

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 设备用房 |  |  |  |
| 2. 样品用房 |  |  |  |
| 3. 设备场地 |  |  |  |

B-3  甲方提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 2. 施工资料 |  |  |  |
| 3. 监理资料 |  |  |  |
| 其他文件 |  |  |  |

B-4 甲方提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公设备 |  |  |  |
| 2. 交通工具 |  |  |  |
| 3. 水 |  |  |  |
| 4. 电 |  |  |  |
| 5. 照明 |  |  |  |
| 6. 爬梯 |  |  |  |

B-5甲方负责修复乙方为实施检测工作所必需对工程进行破拆的部位。

B-6甲方负责修筑乙方车辆在检测场地内为实施检测工作所必需的简易道路。

B-7甲方负责在检测场地内提供为乙方实施检测工作所必需的工作环境（含检测工作面、水电条件等）。

B-8乙方与甲方约定的其他内容：                  。

附件1：廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，      （项目名称）        的项目法人                （以下称甲方）与检测人（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及广西壮族自治区、南宁市的有关规定。

(二)严格执行      （项目名称）        的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(二)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等方便等。

(四)乙方及其工作人员不得索要或接受设备提供方或施工方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设备提供方或施工方报销任何应由乙方或个人支付的费用等。

(五)乙方及其工作人员不得参加设备提供方或施工方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设备提供方或施工方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(六)乙方及其工作人员不得要求或者接受设备提供方或施工方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪，政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目全部竣工验收合格后3个月止。

第七条 本合同作为   （标段名称）   合同的附件，与工程设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方单位：盖章                            乙方单位：盖章

法定代表人                                法定代表人

或                                         或

授权代理人：签字                          授权代理人：签字

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

甲方监督单位：盖章                       乙方监督单位：盖章

附件2：安全质量责任书

甲方(全称)：

乙方(全称)：

为确保      （项目名称）        项目的质量安全，依照国家、住建部（原建设部）及广西壮族自治区、南宁市有关法律、法规，甲乙双方经协商，特签订本协议：

第一条 各方必须严格遵守国家、行业和广西壮族自治区、南宁市安全生产法律、法规的规定，保证本工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

第二条 甲方的权利与义务：

(一) 审核乙方的资质及合同履行能力，审核乙方项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员等的资质。

(二) 明确乙方进入质量检测场地的安全责任。

(三) 不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不压缩合同约定的工期。

(四) 不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全质量检测要求的安全防护用具、机械设备、质量检测机具及配件、消防设施和器材。

(五) 有权对乙方安全生产管理和安全规范作业情况进行检查，对存在的问题和隐患，有权制止，责成其改正，并可视情况给予经济处罚：对不按要求改正者，甲方有权加重经济处罚；凡发生事故的，甲方可按其造成的后果及影响，追究乙方的事故责任及违约责任。

(六) 行使与乙方签订的质量检测合同中规定的甲方的权利与义务。

第三条 乙方的权利和义务：

(一) 受甲方委托，乙方从事工程质量检测业务，必须具有相应资质，不得转包或者违法分包所承揽的工程质量检测业务。

(二) 乙方是质量检测现场安全生产的第一责任人，对质量检测现场安全生产工作全面负责，确保生产安全、工程安全和不因工程质量检测而危及周边建（构）筑物、各种管线、道路交通等公众环境安全及人身财产安全。

(三) 依照法律、法规、工程建设强制性标准、国务院《建设工程安全生产管理条例》，严格执行工程质量检测有关的技术标准和质量管理标准，提交的质量检测文件应当符合国家规定的深度要求，并根据工程周边环境的现状提出质量检测处理措施，保证质量检测过程安全。

(四) 乙方必须建立健全安全质量责任制和管理制度，设置或明确安全质量管理机构，对工程质量检测的安全质量实施管理。

(五) 乙方必须设立安全生产管理机构，确定主管安全的负责人，配备专职安全生产管理人员，上述人员应报甲方备案，未经甲方同意不得随意更换，对质量检测中的特种作业人员乙方应当选取合格的持证人员上岗。

(六) 严格控制安全设施所需材料、设备及劳保用品的质量，杜绝假冒伪劣产品进入质量检测现场。质量检测现场的车辆、机械设备、质量检测机具、安全防护用具须满足安全使用要求，应当具有符合安全要求的保护设施并按期进行保养、检修。不得使用存在安全隐患或国家规定应该报废和淘汰的车辆、设备、机具、设施。质量检测设施须按规定验收合格后方可使用，同时做到定期检查并记录检查内容。

(七) 对分包单位资质和人员资格进行审查，明确各自的安全生产方面的权利、义务，并对分包工程的安全生产承担连带责任。

(八) 根据有关规范、规程、标准及甲方提供的相关资料，制定有针对性的质量检测服务方案，应有包括保证相邻建筑物、构筑物、地下线管线及周边公众环境安全在内的安全技术措施和质量检测现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项质量检测方案，并应符合编制、审批程序，对质量检测过程中存在的重大危险源进行辨识分析，并采取专项防护措施。

(九) 质量检测前，须认真组织审核甲方提供的参考资料，并严格按国家有关标准进行质量检测，不允许随意改变，并对有关安全质量检测的技术要求向质量检测作业班组、作业人员作出详细说明，由双方签字确认。

(十) 在质量检测过程中，采用合理的质量检测方案，遵守质量检测工序、工艺要求，严格控制地表沉降，落实对周边建（构）筑物、地下管线、道路设施及周围绿化等公众环境的保护措施。如遇有不明情况，应及时与有关部门联系，确定解决方案。根据不同质量检测阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全质量检测措施。质量检测现场暂时停止质量检测的，应当做好现场防护。

(十一) 乙方应在质量检测现场的各个危险部位设置符合国家标准的明显的安全警示标志。

(十二) 结合所承担工程项目的实际情况，制定本单位应对包括自然灾害在内的各种突发事件应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生突发事件立即组织进行紧急处置避免事态扩大，并立即上报甲方及有关部门。

(十三) 建立质量检测现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在质量检测现场入口处设置明显标志。

(十四) 按照规定为质量检测作业人员和工程管理人员及其他按照国家和南宁市的规定应当承保的人员承保意外伤害险。

(十五) 接受甲方对安全的监督管理，对甲方及有关方面在安全检查中要求进行整改的安全事故隐患和不安全行为，立即进行改正。

(十六) 行使与甲方签订的质量检测合同中安全方面条款规定的乙方的权利与义务。

第四条 违约责任

(一) 发生安全事故，乙方应在抢救受伤人员、减少进一步损失、保护现场的同时，立即向甲方通报情况，并不得隐瞒事故真相，如有违反，导致事故责任无法确认的，事故责任及事故损失均由乙方承担。

(二) 由于乙方的过失而发生重大事故的，除甲方有权视情况从应支付给乙方的质量检测费用中扣除30000～50000 元作为违约金外，乙方还应按有关规定承担因事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失。

(三) 由于乙方的过失而发生较大事故的，除甲方有权视情况从应支付给乙方的质量检测费用中扣除10000～30000 元作为违约金外，乙方还应按有关规定承担因事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失。

(五) 对在各级各类安全检查中出现的问题，情况严重的或未按要求整改的甲方有权从应支付给乙方的质量检测费用中扣除1000 元作为违约金。

第五条 本协议条款与国家、广西壮族自治区和南宁市的有关法律法规规章不符时，按国家、广西壮族自治区和南宁市的有关法律法规规章执行。

第六条 本协议作为甲、乙双方签订的质量检测服务合同的附件，与上述合同具有同等法律效力，与上述合同同时生效和终止。

第七条 本协议未尽之事项，依据国家、广西壮族自治区和南宁市的有关法律法规规章处理，法律法规规章未作明确规定的，可由双方协商处理解决。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

法定代表人                                    法定代表人

或                                             或

授权代理人：（签字）                          授权代理人：（签字）

电话：                                        电话：

日期：     年    月    日                     日期：    年    月    日

附件3：比选申请报价文件

第四章 比选申请文件格式

南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测

比选文件

（正本/副本）

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

A  资格审查文件

资格审查文件文件

（1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书，格式见A2），法定代表人及被授权人身份证复印件；

（2）比选申请人有效的营业执照、资质证书、认定证书等复印件（格式自拟）；

（3）承诺书（格式见A3）；

（4）类似项目业绩表（A4）

（5）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

注：以上提供的复印件必须加盖比选申请人公章。

# A1法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南宁兴邕城市更新有限责任公司

本授权书声明：注册于(国家或地区)的（比选申请人名称）在下面签字或盖章的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就XXXX项目的比选申请和合同执行，作为比选申请人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

比选申请人代表（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

附：授权代理人身份证复印件

# A2法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖章）

日期：年月日

附: 法人身份证复印件

# A3 承诺书格式

承诺书

致：南宁兴邕城市更新有限责任公司

1.在认真研读南宁兴邕城市更新有限责任公司的比选文件后，我方经慎重考虑，郑重承诺参加项目的招比选申请活动。

2.我方按照贵方比选文件要求的内容与格式，已编制完成比选申请文件，现报上。

3.我方承诺：在评审过程中，贵方可调查、审核我方提交的与本比选申请文件相关的声明、文件和资料，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

4.我方郑重承诺：我方保证没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。

5.如果我公司在该项目报名、比选申请过程中或者在中选后，比选人或者有管辖权的行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目比选申请文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，视为我公司违约，我公司愿意接受比选人或有管辖权的监管机构的处罚；如果我公司已与比选人签订合同，则视为我公司违约，我司愿意按合同暂定总金额的20%向比选人支付违约金；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司比选申请文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

6.我方了解：无论是否中选，我方将自行承担与招比选申请活动所需的一切费用。

7.我方保证本次比选申请的产品拥有合法的生产或销售权，并保证比选人在中华人民共和国使用该比选申请货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

我方声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

比选申请人地址：

比选申请人       (盖单位公章)

邮政编码：

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

电话：

传真：

日期：年月日

# A4  类似项目业绩表格式

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（简述） | 合同 金额 | 签订 时间 | 工期或服务时间 | 业主单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.类似项目业绩：比选申请人自2022年1月1日至今承接过1个单项合同金额35万元及以上包含基坑监测内容的建筑工程检测项目。

2.项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3.比选申请人须提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

B 价格文件

价格文件格式

（1）比选申请报价表（格式见B1）；

（2）比选申请函（格式见B2）；

（3）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

B1比选申请报价表

B1-1比选申请报价汇总表

| 南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测比选申请报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 不含税报价合计/元 | 小写： 大写： |  |
| 2 | 税率 | % |  |
| 3 | 税金 |  |  |
| 4 | 含税报价合计 | 小写： 大写： |  |

注：1.比选申请人的报价已包括了为实施和完成本项工作（包含但不限于编制、修改、成果输出等）的所有费用，包括但不限于合同期内本项工作所需的人工费、材料费、办公用品费、差旅费、通讯费、管理费、措施费、利润、风险等一切费用。

2.比选申请人已根据施工图纸的实际情况考虑本项目可能发生的基坑支护结构见证取样及专项（除独立检测项目）检测费用报价，实际施工现场实施的基坑支护结构见证取样及专项（除独立检测项目）检测项目无论数量多少，其费用视为已包含在比选申请报价中。。

3.比选申请人已根据施工图纸的实际情况考虑本项目比选申请独立检测项目报价，对于施工现场确实需要实施但不在本合同检测清单内的独立检测项目或施工现场实际需要的检测项目数量超过本合同检测清单内独立检测项目的，其费用视为已包含在比选申请报价中。

比选申请人：            （公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日  期：

B1-2

| 南宁市白沙半岛片区城中村改造项目安置住房小区（地块3）基坑支护工程独立检测报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 暂定数量 | 比选申请报单价（元） | 比选合计报价（元） | 备注 |
| 1 | 基准点埋设费 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 桩顶部水平及竖向位移监测点埋设费 | 个 | 26 |  |  |  |
| 3 | 桩身深层水平位移埋设费 | 米 | 120 |  |  |  |
| 4 | 周边建筑物竖向位移埋设费 | 个 | 180 |  |  |  |
| 5 | 地下水位埋设费 | 米 | 40 |  |  |  |
| 6 | 地下水位清孔费 | 孔 | 4 |  |  |  |
| 7 | 周边地表、道路沉降观测点埋设费 | 个 | 26 |  |  |  |
| 8 | 周边管线沉降观测点埋设费 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 基准点监测 | 点·次 | 90 |  |  |  |
| 10 | 桩顶部水平位移监测 | 点·次 | 780 |  |  |  |
| 11 | 桩顶部竖向位移监测 | 点·次 | 780 |  |  |  |
| 12 | 桩身深层水平位移监测 | 点·次 | 240 |  |  |  |
| 13 | 周边建筑物竖向位移监测 | 点·次 | 5400 |  |  |  |
| 14 | 地下水位监测 | 点·次 | 120 |  |  |  |
| 15 | 周边地表、道路竖向位移监测 | 点·次 | 780 |  |  |  |
| 16 | 地下管线竖向位移监测 | 点·次 | 600 |  |  |  |
| 17 | 支护桩完整性检测 | 根 | 67 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、清单以发布的工程量清单为准；

2、按照比选人提供的工程量清单及比选控制价编制B1-2清单，并作为项目的响应报价。

B2比选申请函格式

比选申请函

致：南宁兴邕城市更新有限责任公司

根据贵方为采购项目比选申请邀请，签字人(全名、职务)经正式授权并代表比选申请人（比选申请人名称、地址）提交比选申请文件正本1份、副本 4份及电子文件 1份（U盘）。

据此，签字人宣布同意如下：

1. 按比选文件要求规定的应提交和交付的服务并履行全部合同义务的比选申请，总价如本比选申请文件价格文件“比选申请报价一览表”所述。

2.按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部接口资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本比选申请有效期为比选申请截止日起（备注：与前附表一致）日历天内。

5.如果在规定的比选文件递交时间后，我公司在比选申请有效期内撤销比选申请，所造成的损失我公司承担。

6.同意按照贵方的要求提供与本比选申请有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的比选申请或收到的任何比选申请。

7. 本项目采用不含税报价进行商务评审，含税报价为合同暂定价，合同的最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

8.与本比选申请有关的一切正式往来通讯请发往：

地址：

邮编：传真：

电话：电子邮件：

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

比选申请人法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章：

日期：   年  月  日

B3比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

C技术文件

技术文件格式

（1）技术响应表（格式见C1）；

（2）商务响应表（格式见C2）；

（3）项目人员配置（格式见C3）；

（4）技术服务方案（投标人自行编制，格式见C4）；

（5）质量控制方案（投标人自行编制，格式见C5）；

（6）进度控制方案（投标人自行编制，格式见C6）；

（7）业绩：比选申请人自2022年1月1日至今承接过1个单项合同金额35万元及以上包含基坑监测内容的建筑工程检测项目。提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（格式见C7）。

（8）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

注：以上提供的复印件必须加盖比选申请人公章。

C1： 技术响应表格式

技术响应表（不论有无偏离，均须逐项填写偏离情况）

比选申请人名称：

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件要求 | 比选申请文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 | 比选公告 |  |  |  |
| 2 | 第二章 | 比选申请须知 |  |  |  |
| 3 | 第三章 | 合同条款及格式 |  |  |  |
| 4 | 第四章 | 比选申请文件格式 |  |  |  |
| 我方确认：除了表中所列的条款外，我方的比选申请函将依从比选文件对于技术的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

说明：

1.对完全响应的条目在本表“偏离情况”列中选注“完全响应”。对有偏离的条目在本表“偏离情况”列中选注“正偏离”或“负偏离”，并对“正偏离”或“负偏离”加以说明。

2.正偏离是指应答的条件高于比选文件要求，负偏离是指应答的条件低于比选文件要求。

3.在比选人与中选人签订合同期间，中选人未在比选申请文件“响应表”中列出偏离说明，即使其在比选申请文件的其他部分说明与比选文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合比选文件中所要求的最佳值并写入合同。若中选人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

4.比选申请人如无偏离，可在上表比选申请文件响应空格中填写内容“完全响应”表示，在上表偏离空格中填写“无偏离”表示。

5.如有任意一项负偏离，比选申请人将不能通过符合性评审。

C2：商务响应表格式

商务响应表

项目名称：

| 项目 | 比选文件要求内容所在章节 | 包含内容 | 比选申请人承诺是否响应比选文件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二章 比选申请须知 |  |  |  |  |
| 1 | 比选申请须知前附表 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 2 | 比选申请须知正文 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 第三章 合同条款 |  |  |  |  |
| 1 | 合同协议书 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 2 | 合同条款 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |

注：上述响应要求必须全部为“完全响应”，否则，比选申请人将不能通过符合性评审。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

C3 项目人员配置

C3-1拟投入人员配置表（格式）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 工作职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表应后附比选文件要求提供的相应人员资质等证明文件。

比选申请人： （填写） (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

C3-2拟投入人员配置表（格式）

拟派项目成员履历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 性别 |  |
| 毕业学校 |  | 技术资格 |  |
| 所学专业 |  | 在响应人职务 |  |
| 毕业时间 |  | 拟在本项目 担任岗位 |  |
| 专业工作简历概述 |  |  |  |

注：每人一页。此表应后附比选文件要求提供的相应人员资质等证明文件。

比选申请人： （填写） (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

日期：年 月 日

C4 技术服务方案

（投标人自行编制）

C5 质量控制方案

（投标人自行编制）

C6 进度控制方案

（投标人自行编制）

C7业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（简述） | 合同 金额 | 签订 时间 | 工期或服务时间 | 业主单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.类似项目业绩：比选申请人自2022年1月1日至今承接过1个单项合同金额35万元及以上包含基坑监测内容的建筑工程检测项目。

2.项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3.比选申请人须提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

# 第五章评分办法

## 一、评审原则

1.1评审委员会成员构成：本项目由南宁兴邕城市更新有限责任公司5人及以上单数组成评审小组，对比选申请文件按评审标准进行评审。

1.2评审依据：评审委员会以比选文件、比选申请文件为评审依据。

1.3评审方式：以封闭方式进行。

## 二、评定方法

## 2.1对资格性和符合性检查合格的比选申请文件，进入技术、商务评审采用综合评分法进行评审。满分100分，其中技术得分60分，价格得分40分。

2.2评审委员会将依照本比选文件相关要求，对照比选申请文件的应答进行比较，并对各比选申请文件的技术、商务内容进行评审打分。

2.3如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该报价做无效报价处理。

2.4总分=技术得分+价格得分。各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。计算比选申请人综合评分，并按照总分（综合得分）由高到低的顺序提出1-3名中选候选人，并编写评审报告。

2.5技术得分低于技术得分满分的60%（即36分）的比选申请人不得推选为中选候选人。

## 三、评审流程

3.1资格审查

资格审查采用定性评审法，审查比选申请人是否符合法律、法规、规章及比选文件对企业资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

在本阶段不符合任何一项资格评审标准的比选申请人将被比选人拒绝，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

3.2初步评审

（1）评审委员会将对比选申请文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足比选文件要求并在实质性内容上予以响应。

（2）如果比选申请文件实质性不响应比选文件的要求和条件的，评审委员会将判定为重大偏差并作否决比选申请处理，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的比选申请文件。

（3）评审委员会根据比选文件的要求对比选申请人进行符合性评审，未通过符合性评审的比选申请人不得进入下一阶段的评审。评审标准见附表二《符合性评审表》。

3.3详细评审

3.3.1评审委员会对通过初步评审的比选申请文件的技术文件进行详细评审。

评审委员会按照附表三《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人技术部分评审。各评委对比选申请人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。比选申请人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.3.2价格评审

3.3.2.1评审委员会对通过初步评审的比选申请文件的报价文件进行详细评审。

3.3.2.2比选申请报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作否决比选申请处理：

(1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 修正后的最终比选申请报价超过上限控制价的比选申请文件作否决比选申请处理。修正后的分项报价超过分项控制价的比选申请文件作否决比选申请处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的比选申请文件作否决比选申请处理；

（4）若修正后的总价与比选申请报价不相等，则评审总价和中选价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评审总价和中选价，则其比选申请将被拒绝。

3.3.3.3出现下列情况的比选申请文件将予以否决：

（1）评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该比选申请人以低于成本报价比选申请，否决其比选申请。

（2）比选申请报价清单如有漏项的比选申请文件，将予以否决。

3.3.2.4评审委员会按照附表四《比选报价评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人的比选申请报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.4澄清或补正

3.4.1在评审阶段，评审委员会认为必要时，可书面通知比选申请人要求其澄清或补正比选申请文件中的问题，或者要求其补充某些资料。对此，比选申请人不得拒绝。

3.4.2比选申请人须以书面形式提供澄清或补正文件，经评审委员会确认方可作为比选申请文件的组成部分。

3.4.3比选申请人能够合理说明或提供有效证明资料的，评审委员会将予以采信，取消该疑问事项及对应的比选申请报价偏差；不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，评审委员会将不予采信，该疑问事项及对应的比选申请报价偏差将确认成立，但其比选申请总价保持不变。

3.4.4如果评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正依然存有疑问，可以对比选申请人进一步质疑。比选申请人应当相应地进一步澄清、说明或补正，直至评审委员会认为全部质疑得到解答。

3.4.5比选申请人不得借澄清或补正问题的机会，与比选人及评审委员会私下接触或对原比选申请价和内容提出修改，但在评审中进行的初步修正，则不在此列。比选人不接受比选申请人主动提出的对比选申请文件的澄清或补正。

3.5评审报告

（1）评审委员会应根据评审情况和结果，向比选人提交评审报告。评审报告由评审委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

（2）评审委员会根据综合评分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则价格得分较高的排名靠前；如价格得分也相同，则由评审委员会采用记名投票方式确定其排名顺序。

（3）技术得分低于技术得分满分的60%（即36分）的比选申请人不得推选为中选候选人。

3.6否决比选申请条件

比选申请文件有下列情形之一的，评审委员会应按否决比选申请处理：

（1）不符合附表一《资格审查表》规定的；

（2）不符合附表二《符合性评审表》规定的；

（3）法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

（4）在比选申请文件中有虚假文件和/或资料的；

（5）比选申请文件中附有比选人不能接受的条件；

（6）比选申请文件实质上不响应比选文件的要求的；

（7）比选申请人以经评审委员会评审认定为低于成本的报价竞标；

（8）比选申请人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

（9）比选申请人未能按照评审委员会要求，对其比选申请文件进行澄清、说明和补正的；

（10）比选申请人以他人的名义比选申请、串通比选申请、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式比选申请的。

附表一 资格审查表

资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份 证明 材料 | 法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书）、法定代表人及被授权人身份证复印件。 | 法定代表人授权书，法定代表人资格证明书和身份证复印件。 |  | 提供法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法人及被授权人身份证复印件加盖公章。 |
| 2 | 比选 申请人资格 | 比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。 | 营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件复印件 |  | 比选申请人有效的营业执照或事业单位法人证书复印件等证明文件，并加盖公章。 |
| 3 | 资质要求 | 本次比选要求比选申请人须（1）取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次比选要求资质证书具有：见证取样检测、地基基础工程检测；（2）具备省级及以上质量技术监督部门或市场监督管理部门或其他政府主管机构颁发的检验检测机构资质认定证书；（3）具有工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，具有合法的经营资格及独立承担民事责任的能力。 | 比选申请人的资质证书、认定证书等证明文件复印件（复印件加盖公章）。 |  | 比选申请人有效的资质证书、认定证书等证明文件复印件，并加盖公章。 |
| 4 | 业绩 证明 | 比选申请人自2022年1月1日至今承接过1个单项合同金额35万元及以上包含基坑监测内容的建筑工程检测项目 | 相应的业绩证明材料 |  | 提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。 所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。 |
| 5 | 承诺书 | 比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。 | 承诺书原件 |  | 按规定格式提供承诺书 |

注：

1.以上所有证明资料原件备查。

2.比选申请人如未通过上述资格审查，则作比选申请被否决处理并不得进入下一阶段评审。

附表二 符合性评审表

符合性评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件按要求在规定的位置签字（或盖章）并加盖比选申请人单位公章的 |  |  |
| 2 | 比选申请文件的实质性内容按规定填写、内容齐全的；（按比选文件第四章节规定格式填写的） |  |  |
| 3 | 比选申请人在资格审查文件或技术文件中未透露有关报价的信息 |  |  |
| 4 | 在比选申请文件中无虚假资料的 |  |  |
| 5 | 技术部分响应无负偏离的 |  |  |
| 6 | 商务响应表无负偏离的 |  |  |
| 7 | 无比选文件、法律、法规规定的其他否决比选申请条件 |  |  |

注：1.评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

附表三《技术文件评分表》

| 序号 | 评审项目和内容 | 标准分 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务方案 （12分） | 8＜m≤12 | 工作思路清晰，对项目特点把握准确；方案具体，内容齐全，能满足本项目提出的所有内容；方法针对性强，工艺先进、措施切实可行，能较好指导具体工作并确保安全。 |  |
|  |  | 4≤m≤8 | 工作思路较清晰，方案较具体，内容充实，能满足本项目提出的所有内容；方法完善，措施切实可行，能较好指导具体工作并确保安全。 |  |
|  |  | 0≤m＜4 | 工作思路不清晰，方案不具体，内容不能满足本项目提出的所有内容；方法不完善，措施不能指导具体工作。 |  |
| 2 | 质量控制方案 （12分） | 8＜m≤12 | 质量控制方案满足本项目要求；质量控制重点分析到位、明确；质量目标分解、规划合理，质量控制体系健全，质量控制措施有效可靠，控制手段先进完善 |  |
|  |  | 4≤m≤8 | 质量控制方案较大程度满足本项目要求；质量控制重点分析可行；质量目标分解、规划较合理，质量控制体系较健全，质量控制措施较有效可靠，控制手段完善 |  |
|  |  | 0≤m＜4 | 质量控制方案勉强满足本项目要求；质量控制重点分析简单；质量目标分解、规划基本合理，有简单的质量控制体系，质量控制措施、控制手段较差 |  |
| 3 | 进度控制方案 （12分） | 8＜m≤12 | 进度控制方案满足本项目要求；进度计划科学合理；节点或阶段进度目标明确;进度控制点设置科学切合实际，重点明确，控制措施与手段可靠有力 |  |
|  |  | 4≤m≤8 | 进度控制方案较大程度满足本项目要求；进度计划较为合理；节点或阶段进度目标较明确；进度控制点设置合理，重点表述一般，控制措施与手段较可靠 |  |
|  |  | 0≤m＜4 | 进度控制方案勉强满足本项目要求；进度计划一般；节点或阶段进度目标不够明确；进度控制点设置简单，重点不够明确，控制措施与手段较差 |  |
| 4 | 项目人员配置 （满分12分） | 8＜m≤12 | 拟投入人员数量≥4人，且项目团队配置齐全，人员资质、经验、能力丰富，完全满足服务需求。 |  |
|  |  | 4≤m≤8 | 拟投入人员数量3人，且项目团队配置较齐全，人员资质、经验、能力较好，满足服务需求。 |  |
|  |  | 0≤m＜4 | 拟投入人员数量＜3人，且项目团队配置一般，人员资质、经验、能力一般，基本满足服务需求。 |  |
| 5 | 业绩分 （满分12分） | 比选申请人自2022年1月1日至今承接过单项合同金额35万以上（含35万）建筑工程（含基坑监测）检测类项目的为一个有效业绩，每个有效业绩得3分，本项目满分12分； 提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书，所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章，原件备查。 |  |  |

注：技术得分低于技术得分满分的60%（即36分）的比选申请人不得推选为中选候选人。

附表四《价格文件评分表》

价格文件评分表

| 序号 | 项目 | 评审基准价 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选 报价 | （1）比选申请人总报价大于上控价时比选申请文件作无效处理。 （2）当比选申请人总报价小于或者等于上控价时，资格审查合格的有效报价比选申请人在3家以上（不含3家）的，将去掉最高的有效报价后（报价相同的一并去掉），取不含税总报价的算术平均值作为评审基准价。基准价和比选申请价格得分计算结果均保留小数点后两位；资格审查合格的比选申请人在3家以下（含3家）的，按不含税总报价算数平均值作为评审的基准价。 （3）如所有比选申请人的报价相同，则该报价为评审基准价。 | 评审时以经评审的基准价为最高分，采用内插法计算，比选申请人报价每高于基准价1％的扣1分，每低于基准价1％的扣0.5分，扣完即止。 1）当评审价等于基准价时，比选申请人的价格得分为40分； 2）当评审价高于基准价时，每高于基准价的1%，比选申请人的价格得分扣1分，中间数按内插法计算，即：某比选申请人价格分=40-（评审价-基准价）/基准价×100×1； 3）当评审价低于基准价时，每低于基准价的1%，比选申请人的价格得分扣0.5分，中间数按内插法计算，即:某比选申请人价格分=40-（基准价-评审价）/基准价×100×0.5； 本项最低为0分。 | 0≤m≤40 |  |
| 价格文件得分 |  |  | 40 |  |  |

注：比选报价如有修正，需填写附表《比选报价修正表》并由比选人代表签字确认。

附表五综合评审得分表

综合评审得分表

| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件得分 | 60 |  |
| 2 | 比选报价得分 | 40 |  |
| 最终得分（合计） |  |  |  |

附表：比选申请报价修正表

| 编号 | 修正项目 | 修正前比选申请报价 | 修正后比选申请报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正前比选申请报价总价： |  |  |  |
| 修正后比选申请报价总价： |  |  |  |
| 比选申请人名称 |  |  |  |
| 比选申请人声明 | 我单位（□接受□不接受）本评审办法第3.3款价格评审确定的评审总价和中选价。 |  |  |
| 比选申请人代表签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |

注： 比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

# 第六章图纸

详见比选公告附件。