## 工程量清单 (2)
广西大学机械教学实验中心大楼项目精装修工程工程量清单计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计算规则 | 甲供材 | 单位 | 暂定工程量 | 不含增值税综合单价（元） | [5 empty] | 不含增值税合价（元） | 增值税税率 | 含增值税综合单价（元） | 含增值税合价（元） | 备注
[7 empty] | 人工费 | 主材费 | 辅材费 | 施工机具使用费 | 管理费、利润及其他 | 不含增值税综合单价（元）
1 | 块料楼地面 | 1.600×600玻化耐磨砖，水泥浆擦缝 2.水泥砂浆 3.部位：水泵房、阳台、休息平台、卫生间等 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、试拼瓷砖材、面层铺设及加工、磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。完工后进行酸洗、打蜡 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 1334.94 | 35.4 | 40 | 12 | 0.73 | 7.866 | 95.996 | 128148.9002 | 9% | 104.6356 | 139682.3013
2 | 块料楼地面 | 1.800×800玻化耐磨砖，水泥浆擦缝 2.水泥砂浆 3.2厚素水泥结合层一遍 4.部位：楼梯间、电梯厅、前室、值班室、 门厅、工作室、地上过道、接待厅、茶水间、休息区等 5.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、试拼瓷砖材、面层铺设及加工、磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。完工后进行酸洗、打蜡 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 17210.42 | 35.4 | 40 | 12 | 0.73 | 7.866 | 95.996 | 1652131.4783 | 9% | 104.6356 | 1800823.3114
3 | 块料楼梯面层 | 1.800×800玻化耐磨砖，水泥浆擦缝 2.水泥砂浆 3.2厚素水泥结合层一遍 4.部位：楼梯等 5.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、试拼瓷砖材、面层铺设及加工、磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护、防滑处理，材料场内转运、成品保护等。完工后进行酸洗、打蜡 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 864.8 | 45 | 44.6 | 19.8 | 0.75 | 9.846 | 119.996 | 103772.5408 | 9% | 130.7956 | 113112.0695
4 | 块料楼地面 | 1.30厚耐酸瓷砖，砖树脂胶泥铺贴 2.5厚环氧树脂胶泥结合层，1.5厚聚氨酯隔离层，撒适量石英砂，基层处理剂 3.部位：纯水机房等 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、试拼瓷砖材、面层铺设及加工、磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。完工后进行酸洗、打蜡 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 62.15 | 58.4 | 48 | 21 | 1.13 | 11.466 | 139.996 | 8700.7514 | 9% | 152.5956 | 9483.819
5 | 现浇水磨石楼地面 | 1.15厚1:2水磨石面层 2.水泥砂浆(做法参照图纸) 3.部位：大型器材室、储藏室、工具间（楼5）等 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、试拼瓷砖材、面层铺设及加工、磨边、嵌缝、清理净面、玻璃分隔、填缝、刷防护材料、养护、分格、嵌条，材料场内转运、成品保护等。完工后进行酸洗、打蜡 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 2250.45 | 40 | 27 | 13 | 5.35 | 7.2 | 92.55 | 208279.1475 | 9% | 100.8795 | 227024.2708
6 | 现浇水磨石楼地面 | 1.10厚1:2.5水磨石面层 2.水泥砂浆(做法参照图纸) 3.部位：消防控制室、弱电机房（楼4）等 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、试拼瓷砖材、面层铺设及加工、磨边、嵌缝、清理净面、分缝、玻璃分隔、填缝、刷防护材料、养护、分格、嵌条，材料场内转运、成品保护等。完工后进行酸洗、打蜡 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 100 | 40 | 27 | 13 | 5.35 | 7.2 | 92.55 | 9255 | 9% | 100.8795 | 10087.95
7 | 金刚砂地面 | 1、3厚非金属耐磨材料，详图纸及具体施工要求 2、工作内容包括但不限于：清理基层，调运胶泥，刷稀胶泥，酸化清洗；选石、表面洗刷干净、砂浆找平、铺卵石；清洁处理地面、打磨除尘、补腻子、分层涂刷、镘刀刮面、机械振实、抹平机压实抹光；材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 2000 | 6.6 | 6 | 1 | 0.58 | 1.224 | 15.404 | 30808 | 9% | 16.7904 | 33580.72
8 | 细石混凝土找坡 | 1、综合考虑各种厚度、各种标号的混凝土面层； 2、工作内容包含但不限于：清理、素土夯实、砼浇筑养护、压光、切缝、分隔缝的处理等全部工作内容。乙方应自行配备上述工程施工所需的全部小型工具和辅材。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 2000 | 6.6 | 4 | 1 | 1.36 | 1.044 | 14.004 | 28008 | 9% | 15.2644 | 30528.72
9 | PVC塑料管排水浅沟 | 1、预埋DN150PVC管，管底沿板面敷设，具体做法详图纸； 2、工作内容包含但不限于：打（留）堵洞孔、切管、预埋、调制、对口、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等。 | 按实际施工以排水浅沟中心线长度计 | / | m | 150 | 12.1 | 14.5 | 2 | 0.8 | 2.574 | 31.974 | 4796.1 | 9% | 34.8517 | 5227.749
10 | 水泥砂浆找平层(厚度综合考虑) | 1、包工包料包机械，水泥、砂子、砂浆等； 2、地面做砂浆前对混凝土楼板面清理、抓毛； 3、水泥砂浆地面找平，素水泥浆，厚度综合考虑，包括R角施工，不另计算； 4、具体详见施工图建筑构造做法及施工要求。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 15000 | 8 | 7.3 | 0.5 | 0.78 | 1.422 | 18.002 | 270030 | 9% | 19.6222 | 294332.7
11 | 块料踢脚线 | 1.玻化耐磨砖，干水泥擦缝 2.5厚水泥砂浆加水重20%的801胶镶贴、水泥砂浆打底、界面剂 3.部位：楼梯间及楼梯踏步、工作室、研讨室、走道、楼 梯间、茶水间、休息区等 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、面层铺设及磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 1393.33 | 45 | 44.6 | 19.8 | 0.75 | 9.846 | 119.996 | 167194.0267 | 9% | 130.7956 | 182241.4891
12 | 块料柱面、墙面 | 1.8～10厚300×600墙砖，白水泥浆 擦缝 2.4～5厚M20水泥砂浆加水重20%的 801胶镶贴 3.2厚素水泥浆一遍 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、面层铺设及磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 2982.35 | 36 | 40 | 14 | 1.9 | 8.1 | 100 | 298235 | 9% | 109 | 325076.15
13 | 块料柱面、墙面 | 1.玻化耐磨砖300×600，白水泥浆擦缝 2.5厚M20水泥砂浆加水重20%的801胶镶贴 3.砂浆 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、面层铺设及磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 589.85 | 36 | 40 | 14 | 1.9 | 8.1 | 100 | 58985 | 9% | 109 | 64293.65
14 | 块料墙面 | 1.300×600釉面砖，白水泥擦缝 2.4~5厚M20水泥砂浆加水重20%的801胶镶贴 3.砂浆掺入防水剂 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、面层铺设及磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 2110.66 | 45 | 27 | 13 | 5.35 | 7.65 | 98 | 206844.68 | 9% | 106.82 | 225460.7012
15 | 花池贴砖 | 1.10厚瓷砖 2.20厚水泥砂浆镶贴 3.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、面层铺设及磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 59.4 | 45 | 27 | 13 | 5.35 | 7.65 | 98 | 5821.2 | 9% | 106.82 | 6345.108
16 | 电梯不锈钢门套 | 1、门材质、规格、厚度：以深化图为准； 2、工作内容包括但不限于：复核现场门洞口尺寸、校正门框扇、凿洞、安装门、塞缝、周边塞口及封堵处理、放样、划线、裁料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品校正、成品堆放及成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 101 | 60 | 240 | 17.5 | 3.92 | 28.575 | 349.995 | 35349.495 | 9% | 381.4946 | 38530.9495
17 | 防静电活动地板 | 1.250高防静电活动地板 2.5mm防火保温棉 3.部位：消防控制室、弱电机房等 4.工作内容包含但不限于：基层清理、龙骨铺设、基层铺设、面层铺贴，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | m2 | 86.37 | 50 | 120 | 9.8 | 4.022 | 16.182 | 200.004 | 17274.3455 | 9% | 218.0044 | 18829.0366
18 | 吸音板墙面 | 1.4×20铝压条，详图纸 2.钉铝板网一层 3.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 4.40厚岩棉毡，用建筑胶沾剂粘贴于 龙骨档内 5.50×50×0.7轻钢龙骨，用膨胀螺栓 与墙面固定，中距600 工作内容包括但不限于：清理基层、定位、弹线、骨架制作及安装、清洗面板、钻孔成槽、安装墙体固定连接件（螺栓）、挂板，材料场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 2307.49 | 45 | 76 | 12 | 5.03 | 11.97 | 150 | 346123.5 | 9% | 163.5 | 377274.615
19 | 吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨； 2、面层材料品种、规格：600×600铝板面层； 3、工作内容包括但不限于：（1）基层清理；（2）定位、弹线、膨胀螺栓及吊件安装；（3）选料、下料组装、吊装；（4）安装龙骨及横撑、临时固定支撑；（5）预留空洞、安、封边龙骨、压条；（6）调整、校正；（7）安装吊顶面层；（8）材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 16834.37 | 35 | 55 | 10 | 1 | 9 | 110 | 1851780.7 | 9% | 119.9 | 2018440.963
20 | 吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套T型龙骨，双向中距600； 2、面层材料品种、规格：15厚600×600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上； 3、工作内容包括但不限于：（1）基层清理；（2）定位、弹线、膨胀螺栓及吊件安装；（3）选料、下料组装、吊装；（4）安装龙骨及横撑、临时固定支撑；（5）预留空洞、安、封边龙骨、压条；（6）调整、校正；（7）安装吊顶面层；（8）材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 1123.31 | 30 | 35 | 6 | 0.61 | 6.39 | 78 | 87618.18 | 9% | 85.02 | 95503.8162
21 | 墙面喷（刷）涂料 | 1.抹涂0.5厚石粉类无机涂料面层 2.抹涂0.8厚石粉类涂料二遍找平 3.涂刷封底漆封底，素水泥浆 4.工作内容包括但不限于：清扫、配浆、找补腻子、照灯打磨、刷涂料，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 29847.04 | 8 | 6 | 2 | 0.56 | 1.44 | 18 | 537246.72 | 9% | 19.62 | 585598.9248
22 | 墙面喷（刷）涂料 | 1.涂刷封底漆封底、面漆，素水泥浆 2.工作内容包括但不限于：清扫、配浆、找补腻子、照灯打磨、刷涂料，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 29847.04 | 5 | 2.15 | 1 | 0.12 | 0.7335 | 9.0035 | 268727.8246 | 9% | 9.8138 | 292913.3289
23 | 墙面满刮腻子 | 1、腻子种类：面刮3厚白色钢化腻子； 2、刮腻子遍数：一底二面； 3、工作内容包括但不限于：清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 19496.48 | 7.6 | 2 | 0.3 | 0.21 | 0.891 | 11.001 | 214480.7765 | 9% | 11.9911 | 233784.0464
24 | 墙面满刮腻子 | 1、腻子种类：面刮2厚耐水腻子； 2、刮腻子遍数：详图纸及具体要求； 3、工作内容包括但不限于：清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 668.32 | 7.6 | 2 | 0.3 | 0.21 | 0.891 | 11.001 | 7352.1883 | 9% | 11.9911 | 8013.8853
25 | 天棚满刮腻子 | 1、腻子种类：面刮2厚水泥腻子掺建筑胶水5%； 2、刮腻子遍数：二遍成活并刮平； 3、工作内容包括但不限于：清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 1800.38 | 8 | 3.15 | 0.5 | 0.33 | 1.0485 | 13.0285 | 23456.2508 | 9% | 14.2011 | 25567.3134
26 | 天棚涂料 | 1.石粉类无机涂料 2.一底二面 3.含涂刷封底漆封底，素水泥浆 4.工作内容包括但不限于：清扫、配浆、找补腻子、照灯打磨、刷涂料，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 5628.06 | 8 | 6 | 2 | 0.56 | 1.44 | 18 | 101305.08 | 9% | 19.62 | 110422.5372
27 | 天棚涂料 | 1.含涂刷封底漆封底、面漆，素水泥浆 2.工作内容包括但不限于：清扫、配浆、找补腻子、照灯打磨、刷涂料，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 5628.06 | 3.6 | 3 | 0.34 | 0.14 | 0.6246 | 7.7046 | 43361.9511 | 9% | 8.398 | 47264.5267
28 | 天棚腻子 | 1、腻子种类：3厚柔韧型腻子分遍刮平； 2、刮腻子遍数：详图纸及具体要求； 3、工作内容包括但不限于：清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 5628.06 | 7.6 | 2 | 0.3 | 0.21 | 0.891 | 11.001 | 61914.2881 | 9% | 11.9911 | 67486.574
29 | 天棚石灰大白浆 | 1、腻子种类：面层清理干净,找补平整，喷石灰大白浆（白灰水）； 2、工作内容包括但不限于：清理、修补基层、满刮腻子、罩面、抛光，材料供应、运输、装卸、场内转运、成品保护等。 | 按设计图示尺寸以面积计算 | / | ㎡ | 3475.23 | 4.9 | 2 | 0.34 | 0.11 | 0.6516 | 8.0016 | 27807.4004 | 9% | 8.7217 | 30310.0664
30 | 屋面变形缝 | 1.缝宽:详图纸 2.嵌缝材料种类:详图纸 3.做法详见：建施7/28 4.工作内容包括但不限于：钢筋、模板、聚乙烯泡沫塑料棒、密封膏密封；制作、安装、运输等。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 17.3 | 35 | 45.5 | 3.9 | 3 | 7.596 | 94.996 | 1643.4308 | 9% | 103.5456 | 1791.3396
31 | 顶棚变形缝 | 1.缝宽:详图纸 2.嵌缝材料种类:详图纸 3.防护材料种类:1.5厚铝合金盖封板 4.做法详见：建施9/28、8/28 5.工作内容包括但不限于：钢筋、模板、聚乙烯泡沫塑料棒、密封膏密封；制作、安装、运输等。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 216.8 | 35 | 45.5 | 3.9 | 3 | 7.596 | 94.996 | 20595.1328 | 9% | 103.5456 | 22448.6948
32 | 女儿墙变形缝 | 1.缝宽:详图纸 2.嵌缝材料种类:详图纸 3.做法详见：21ZJ111 7/A2 4.工作内容包括但不限于：钢筋、模板、聚乙烯泡沫塑料棒、密封膏密封；制作、安装、运输等。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 4 | 35 | 45.5 | 3.9 | 3 | 7.596 | 94.996 | 379.984 | 9% | 103.5456 | 414.1826
33 | 外墙面变形缝 | 1.缝宽:详图纸 2.嵌缝材料种类:详图纸 3.防护材料种类:1.5厚铝合金盖封板 4.做法详见：21ZJ111 7/A2 5.工作内容包括但不限于：钢筋、模板、聚乙烯泡沫塑料棒、密封膏密封；制作、安装、运输等。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 108.9 | 35 | 45.5 | 3.9 | 3 | 7.596 | 94.996 | 10345.0644 | 9% | 103.5456 | 11276.1202
34 | 楼层变形缝 | 1.缝宽:详图纸 2.嵌缝材料种类:详图纸 3.防护材料种类:1.5厚铝合金盖封板 4.做法详见：参21ZJ111 2/A6 5.工作内容包括但不限于：钢筋、模板、聚乙烯泡沫塑料棒、密封膏密封；制作、安装、运输等。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 216.8 | 35 | 45.5 | 3.9 | 3 | 7.596 | 94.996 | 20595.1328 | 9% | 103.5456 | 22448.6948
35 | 内墙变形缝 | 1.缝宽:详图纸 2.嵌缝材料种类:详图纸 3.防护材料种类:1.5厚铝合金盖封板 4.做法详见：参21ZJ111 5/A3 5.工作内容包括但不限于：钢筋、模板、聚乙烯泡沫塑料棒、密封膏密封；制作、安装、运输等。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 100 | 35 | 45.5 | 3.9 | 3 | 7.596 | 94.996 | 9499.6 | 9% | 103.5456 | 10354.564
36 | 橡胶减速带 | 1.作法参考图集05J907-1 2/40 2.测量、放线、定位、钻孔、安装、固定、成品保护、工完场清等； 3.工完场清和完工后的维护； 4.其他按施工方案完成本项所需的一切工作。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 27.8 | 30 | 43 | 3.5 | 3.08 | 6.885 | 86.465 | 2403.727 | 9% | 94.2468 | 2620.0624
37 | 橡胶车轮档 | 1.作法详图纸及施工要求 2.测量、放线、定位、钻孔、安装、固定、成品保护、工完场清等； 3.工完场清和完工后的维护； 4.其他按施工方案完成本项所需的一切工作。 | 按实际施工数量以个计算 | / | 个 | 102 | 26 | 36 | 4.6 | 2.41 | 5.994 | 75.004 | 7650.408 | 9% | 81.7544 | 8338.9447
38 | 车位标线 | 1.作法详图纸及施工要求 2.测量、放线、定位、钻孔、安装、固定、成品保护、工完场清等； 3.工完场清和完工后的维护； 4.其他按施工方案完成本项所需的一切工作。 | 按设计图示尺寸以平方米计算 | / | ㎡ | 120 | 20 | 21 | 2 | 2.88 | 3.87 | 49.75 | 5970 | 9% | 54.2275 | 6507.3
39 | 橡胶防撞护角 | 1.作法详图纸及施工要求 2.测量、放线、定位、钻孔、安装、固定、成品保护、工完场清等； 3.工完场清和完工后的维护； 4.其他按施工方案完成本项所需的一切工作。 | 按实际施工数量以个计算 | / | 个 | 123 | 10 | 7.23 | 0.2 | 1 | 1.5687 | 19.9987 | 2459.8401 | 9% | 21.7986 | 2681.2257
40 | 石板材洗漱台 | 1、20mm厚国产米黄玉大理石； 2、水泥砂浆； 3、钢板网； 4、角钢、刷漆； 5、其他未尽事宜详见图纸及图集 6、工作内容包括但不限于：铁件制作及安装安装、钻孔、镶贴台面、固定台下洗脸盆、打胶固定、清理等全部操作过程。 | 按设计图示尺寸以台面水平投影面积计算 | / | ㎡ | 36.96 | 200 | 300 | 20 | 1.2 | 46.8 | 568 | 20993.28 | 9% | 619.12 | 22882.6752
41 | 卫生间扶手 | 1、详图纸及施工要求 2、工作内容包括但不限于：制作、安装、支托煨弯、打洞堵混凝土等全部操作过程。 | 按设计图示尺寸以长度计算 | / | m | 30 | 65 | 108.26 | 3.8 | 2 | 15.9354 | 194.9954 | 5849.862 | 9% | 212.545 | 6376.3496
42 | 卫生间镜子 | 1、镜面玻璃品种、规格：详图纸及施工要求； 2、工作内容包括但不限于：钻孔、固定铝合金挂镜线、基层安装、钉夹板、安装固定角铝、玻璃及框制作、运输、安装、清理等全部操作过程。 | 按设计图示尺寸以台面水平投影面积计算 | / | ㎡ | 100 | 40 | 45 | 5 | 1.9 | 8.1 | 100 | 10000 | 9% | 109 | 10900
43 | 无障碍多功能台 1200×500mm | 1、做法详见：13ZJ301 60/5； 2、水泥砂浆； 3、钢板网； 4、角钢、刷漆； 5、其他未尽事宜详见图纸及图集 6、工作内容包括但不限于：铁件制作及安装安装、钻孔、镶贴台面、打胶固定、清理等全部操作过程。 | 按设计图示尺寸以台面水平投影面积计算 | / | ㎡ | 6.6 | 160 | 200 | 6 | 1.06 | 32.94 | 400 | 2640 | 9% | 436 | 2877.6
44 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格：12厚抗倍特板； 2、图集：参照图集15ZJ512 31/1； 3、含五金配件、挂钩等安装及运输； 4、工作内容包括但不限于：下料、安装成品隔断：定位划线、安装固定卡件、擦净表面等全部操作过程。 | 按设计图示尺寸以平方米计算 | / | ㎡ | 831.82 | 32.97 | 74.2 | 2 | 1 | 9.8253 | 119.9953 | 99814.4904 | 9% | 130.7949 | 108797.7946
45 | 面砖外墙面 | 1.小青砖贴面（120×240），水泥浆勾缝 2.4～5厚水泥砂浆加水重20%的801胶镶贴 3.部位：贴砖外墙（外墙1） 4.工作内容包括但不限于：清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、水泥砂浆结合层、放线、试排弹线、锯板修边、面层铺设及磨边、嵌缝、清理净面、填缝、刷防护材料、养护，材料场内转运、成品保护、吊篮等。 | 按设计图示尺寸以平方米计算 | / | ㎡ | 7128.14 | 42.6 | 60 | 1.99 | 1 | 9.4131 | 115.0031 | 819758.1972 | 9% | 125.3534 | 893536.435
46 | 仿面砖真石漆外墙 | 1、施工部位：真石漆外墙位置及颜色详立面图标注 2、墙体类型：综合考虑各类墙体 3、腻子做法、品牌：外墙专用腻子打底打磨成活； 4、真石漆做法、品牌：涂料一底两面，厚度2厚； 5、在每楼层面处涂料层采用硅酮胶做平缝，缝宽15mm； 6、工作内容包含但不限于：（1）基层清理；（2）材料供应、运输、装卸、场内转运；（3）刮腻子；（4）刷真石漆；（5）养护；（6）成品保护、吊篮等； | 按设计图示尺寸以平方米计算 | / | ㎡ | 7128.14 | 20.2 | 20.4 | 1.35 | 0.27 | 3.7755 | 45.9955 | 327862.3634 | 9% | 50.1351 | 357369.9761
47 | 弹性真石漆外墙 | 1、施工部位：真石漆外墙位置及颜色详立面图标注 2、墙体类型：综合考虑各类墙体 3、腻子做法、品牌：外墙专用腻子打底打磨成活； 4、真石漆做法、品牌：涂料一底两面，厚度2厚； 5、在每楼层面处涂料层采用硅酮胶做平缝，缝宽15mm； 6、工作内容包含但不限于：（1）基层清理；（2）材料供应、运输、装卸、场内转运；（3）刮腻子；（4）刷真石漆；（5）养护；（6）成品保护、吊篮等； | 按设计图示尺寸以平方米计算 | / | ㎡ | 10234.98 | 20.2 | 18.7 | 1.2 | 0.29 | 3.609 | 43.999 | 450328.885 | 9% | 47.9589 | 490858.4847
48 | 预制C30水簸箕 | 1、规格材质：预制混凝土水簸箕，详图纸； 2、工作内容包含但不限于：制作、运输及安装等。 | 按实际施工数量以个计算 | / | 个 | 50 | 19.2 | 17.7 | 1.3 | 0.36 | 3.438 | 41.998 | 2099.9 | 9% | 45.7778 | 2288.891
49 | “机械教学实验中心大楼”字体牌匾 | 1.字体大小：1.5m2 2.牌匾规格：1.6×20.2m 3.材质：304不锈钢 4.含所有成品不锈钢字体，颜色由业主 选定 | 按设计图示尺寸以项计算 | / | 项 | 1 | 3000 | 6580 | 383.3 | 2541.7 | 896.697 | 13401.697 | 13401.697 | 9% | 14607.8497 | 14607.8497
| 合计 | [11 empty] | 8639099.5202 |  |  | 9416618.477
|  | 报价下浮（%） | 0% | [9 empty] | 8639099.5202 |  |  | 9416618.477
备注： 1）工程量计算规则：按清单描述计算规则计算，清单未约定的，按《GB50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》计算，工程量按实结算； 2）清单特征描述中未尽事宜详见工程量清单单价包干内容说明，合同工程量清单单价包干内容说明作为清单的补充说明，是清单不可分割的组成部分； 3）若部分分项/子项工程由其他队伍施工或无须施工时，该部分分包方不得计价； 4）分包方的承包范围、清单范围内的内容承包方有权另行分包，分包方不得有任何异议； 5）若分包方未按要求实施或由承包方完成则结算按本合同文件价格的 1.2 倍扣除； 6）以上清单单价已综合考虑样板展示、地下室人防、图纸不明确等涉及的施工费用及难度，不再另外计算任何费用； 7）工程量均为暂定工程量，结算时须按最新施工图纸重新计量，分包清单综合单价不得因工程量变化而调整。 8）综合单价包含取样、送检等配合检测的工作。 9）付款条件： ①本工程无预付款，当月施工完毕的工程，经业主、监理单位及承包人共同确认已完工工程量后，支付至已完工工程价款的75%； ②工程全部施工完毕，经业主、监理单位及承包人共同验收合格并书面确认后，支付至已完工工程价款的80%； ③工程整体验收合格并结算办理完毕后无息支付至合同总价的97%,余3%作为质量保修金。 10）分包工程现场施工水电费按进度产值的【1】%计算，在进度款中直接扣除，最终结算完成后，以最终结算总造价的【1】%计算，补足结算与进度差额部分一次性扣除；