## Slide 1
设备表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目设备表 |  | 
项目序号PROJCET NO |  | 日期 DATE | 2024-10
材料名称ITEM | 抽拉式抽油烟机 |  | 
使用部位 LOCATION | 厨房 |  | 
产品型号MODEL |  | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE | 600*275*180 | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 顶吸抽拉式抽油烟机 风量：10m³/min 尺寸:600*275*180mm |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:

## Slide 2
设备表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目设备表 |  | 
项目序号PROJCET NO |  | 日期 DATE | 2024-10
材料名称ITEM | 燃气灶 |  | 
使用部位 LOCATION | 厨房 |  | 
产品型号MODEL |  | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE |  | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 额定热流量：5kw 热效率：63% 天然气 |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:

## Slide 3
设备表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目设备表 |  | 
项目序号PROJCET NO |  | 日期 DATE | 2024-10
材料名称ITEM | 燃气热水器 |  | 
使用部位 LOCATION | 阳台 |  | 
产品型号MODEL |  | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE |  | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 热水器升位：12L 热水器型号：JSQ24- 12R1热水器燃气类型：天然气 颜色： 高光白 排烟方式 强排式 |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE: